## Эффект ТК
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | месяц | 2018 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 0.4 | 12, 00 2018.01.05 | 12, 10 2018.01.05 | П | 0.166 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4748 | 10 | 16, 00 2018.02.02 | 17, 00 2018.02.02 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 10 | 14, 00 2018.02.05 | 14, 47 2018.02.05 | П | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | РП | РП-110 | 0.4 | 10, 15 2018.02.13 | 11, 30 2018.02.13 | П | 1.25 | РП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.084 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 10 | 17, 35, 2018.03.01 | 18, 41, 2018.03.01 | П | 1.1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | РП | РП-110 | 0.4 | 10, 00, 2018.03.05 | 11, 45, 2018.03.05 | П | 1.75 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 10 | 10, 15, 2018.03.07 | 15, 35, 2018.03.07 | П | 5.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 11, 30, 2018.03.27 | 13, 35, 2018.03.27 | П | 2.083 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 11, 06 2018.04.02 | 12, 50 2018.04.02 | А | 1.733 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 0
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 07, 44 2018.04.07 | 08, 00 2018.04.07 | А | 0.266 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0015 |  |  |  |  | 0
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник 35/6 кВ" | 6 | 10, 05 2018.04.10 | 11, 40 2018.04.10 | П | 1.583 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 11, 00 2018.04.10 | 12, 25 2018.04.10 | П | 1.416 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2641 | 10 | 08, 40 2018.05.01 | 10, 40 2018.05.01 | А | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0008 |  |  |  |  | 0
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник" | 6 | 10, 00 2018.05.04 | 10, 04 2018.05.04 | П | 0.066 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник" | 6 | 12, 00 2018.05.08 | 14, 00 2018.05.08 | П | 2 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | РП-129 | 10 | 16, 15 2018.05.27 | 16, 50 2018.05.27 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | № 4 от 27.05.2108 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2641 | 10 | 19, 50 2018.05.29 | 21, 47 2018.05.29 | А | 1.95 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0007 |  |  |  |  | 0
1 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-632 | 10 | 12, 00 2018.06.07 | 16, 48 2018.06.07 | А | 4.8 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 0
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 10 | 08, 20 2018.06.30 | 12, 00 2018.06.30 | П | 3.666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КТП-250 | 10 (10.5) | 10, 15 2018.07.04 | 12, 00 2018.07.04 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник" | 6 (6.3) | 09, 45 2018.07.06 | 11, 00 2018.07.06 | П | 1.25 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 0.38 | 10, 00 2018.07.20 | 11, 42 2018.07.20 | П | 1.7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2640 | 0.38 | 09, 00 2018.08.02 | 11, 00 2018.08.02 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ТП-4748 | 10 (10.5) | 12, 00 2018.08.09 | 13, 00 2018.08.09 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 0.38 | 09, 40 2018.08.16 | 10, 02 2018.08.16 | П | 0.366 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4746 | 10 (10.5) | 11, 40 2018.08.17 | 11, 45 2018.08.17 | П | 0.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-634 | 0.38 | 14, 00 2018.08.20 | 15, 35 2018.08.20 | П | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2641 | 10 (10.5) | 12, 05 2018.08.22 | 12, 35 2018.08.22 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 0.38 | 13, 00 2018.08.22 | 13, 05 2018.08.22 | П | 0.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4746 | 10 (10.5) | 10,30 2018.08.29 | 13, 00 2018.08.29 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КТП-250 МК р-н 49 | 0.38 | 22, 15, 2018.09.03 | 23, 45, 2018.09.03 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-"Царь упаковка" | 6 (6.3) | 09, 30, 2018.09.04 | 11, 07, 2018.09.04 | П | 1.6166 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | РП-110 | 10(10.5) | 07, 00, 2018.09.06 | 07, 53, 2018.09.06 | П | 0.883 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-110 | 10 (10.5) | 21, 00, 2018.09.17 | 21, 42, 2018.09.17 | П | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4746 | 10 (10.5) | 22, 04, 2018.09.18 | 22, 57, 2018.09.18 | П | 0.8833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 10(10.5) | 11, 05, 2018.10.01 | 16, 15, 2018.10.01 | П | 5.1666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 10(10.5) | 10, 00, 2018.10.03 | 11, 07, 2018.10.03 | П | 1.1166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 10(10.5) | 14, 20, 2018.10.11 | 14, 52, 2018.10.11 | П | 0.5333 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-250 | 0.38 | 21, 20, 2018.10.12 | 22, 00, 2018.10.12 | П | 0.6666 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | РП | РП-129 | 10(10.5) | 10, 30, 2018.10.14 | 13, 15, 2018.10.14 | П | 2.75 | РП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2639 | 0.38 | 14, 40, 2018.10.30 | 15, 30, 2018.10.30 | П | 0.8333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4748 | 0.38 | 10, 03, 2018.11.03 | 12, 10, 2018.11.03 | П | 2.1166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-1306 | 0.38 | 12, 10, 2018.11.06 | 12, 40, 2018.11.06 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2639 | 0.38 | 10, 25, 2018.11.07 | 11, 10, 2018.11.07 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 0.38 | 09, 00, 2018.12.18 | 10, 25, 2018.12.18 | П | 1.4166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 10(10.5) | 14, 35, 2018.12.18 | 16, 20, 2018.12.18 | В | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №2 от 18.12.2018г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0