## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2023 | год
ООО "Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-34 | 0.38 | 08,16 2023.01.08 | 12,40 2023.01.08 | П | 4.4 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-34 | 0.38 | 14,00 2023.01.09 | 16,25 2023.01.09 | П | 2.4166 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-2 | 0.38 | 13,55 2023.01.12 | 17,15 2023.01.12 | П | 3.333 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2326 | 0.38 | 00,10 2023.01.14 | 01,10 2023.01.14 | П | 1 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-5 | 0.38 | 12,50 2023.01.17 | 17,55 2023.01.17 | П | 5.0833 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 14,02 2023.01.18 | 17,40 2023.01.18 | В | 3.6333 | КТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 1 от 18.01.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 01,20 2023.01.19 | 17,35 2023.01.19 | В | 16.25 | КТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 2 от 18.01.2023г | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-69 | 0.38 | 10,46 2023.01.20 | 12,02 2023.01.20 | П | 1.2666 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2092 | 0.38 | 00,25 2023.01.23 | 01,40 2023.01.23 | П | 1.25 | ТП 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2328 | 0.38 | 10,12 2023.01.24 | 12,25 2023.01.24 | П | 2.2166 | ТП 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш-0,38кВ РП-110 | 0.38 | 09,50 2023.02.06 | 10,10 2023.02.06 | П | 0.3333 | 2с.ш-0,38кВ РП-110 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш-0,38кВ ТП 2662 | 0.38 | 16,16 2023.02.10 | 17,04 2023.02.10 | П | 0.8 | 2с.ш-0,38кВ ТП 2662 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-417 | 0.38 | 09,00 2023.02.21 | 19,00 2023.02.21 | П | 10 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | РП | РП-110 | 0.38 | 09,15 2023.02.28 | 18,00 2023.02.28 | П | 8.75 | РП-0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 11,33 2023.03.06 | 14,32 2023.03.06 | В | 2.9833 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 3 от 06.03.2023г | 3.4.12 | 4.21 | 0
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 08,08 2023.03.11 | 09,01 2023.03.11 | П | 0.8833 | КТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП-10 | 0.38 | 12,40 2023.03.11 | 16,10 2023.03.11 | П | 3.5 | КЛ 38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП-2327 | 0.38 | 11,45 2023.03.14 | 13,35 2023.03.14 | П | 1.8333 | 1с.ш. 0,38кВ ТП-2327 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 08,15 2023.03.17 | 08,28 2023.03.17 | В | 0.2166 | КТП-20, КТП-Коркодин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 4 от 17.03.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2671 | 0.38 | 12,00 2023.03.17 | 12,35 2023.03.17 | П | 0.5833 | ТП-2671 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП-73 | 0.38 | 12,33 2023.03.22 | 13,40 2023.03.22 | В | 1.1166 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 5 от 21.03.2023г | 3.4.8 | 4.13 | 0
22 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП-73 | 0.38 | 17,50 2023.03.26 | 18,30 2023.03.26 | П | 0.6666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-42 | 6 (6.3) | 09,25 2023.03.30 | 16,08 2023.03.30 | П | 6.7166 | ТП-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
24 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-206 | 6 (6.3) | 00,33 2023.03.31 | 00,45 2023.03.31 | В | 0.2 | ТП-206, ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 6 от 31.03.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП-113 | 0.38 | 09,10 2023.04.05 | 14,30 2023.04.05 | П | 5.3333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-36 | 10 (10.5) | 13,30 2023.04.06 | 15,47 2023.04.06 | В | 2.2833 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №7 от 06.04.2023г | 3.4.12 | 4.13 | 0
27 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5305 | 6 (6.3) | 14,00 2023.04.06 | 17,00 2023.04.06 | П | 3 | ТП-5305, ТП-5310, ТП-5306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
28 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6 (6.3) | 15,42 2023.04.09 | 18,43 2023.04.09 | П | 3.0166 | ТП-63, ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
29 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 11,16 2023.04.11 | 15,39 2023.04.11 | П | 4.3833 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП-3 | 0.38 | 09,45 2023.04.12 | 10,56 2023.04.12 | П | 1.1833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
31 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6 (6.3) | 09,16 2023.04.13 | 12,00 2023.04.13 | П | 2.7333 | ТП-63, ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
32 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 11,15 2023.04.20 | 17,17 2023.04.20 | П | 6.0333 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2639 | 0.38 | 12,30 2023.04.24 | 14,30 2023.04.24 | П | 2 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.38 | 14,30 2023.04.24 | 16,30 2023.04.24 | П | 2 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2327 | 10 (10.5) | 08,30 2023.05.02 | 09,25 2023.05.02 | П | 0.9166 | ТП 2327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
36 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 32 | 0.38 | 19,30 2023.05.09 | 20,35 2023.05.09 | П | 1.0833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 2662 | 0.38 | 09,30 2023.05.10 | 11,00 2023.05.10 | П | 1.5 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 2662 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
38 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 14,18 2023.05.11 | 15,12 2023.05.11 | В | 0.9 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 350 |  | № 8 от 11.05.2023г | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
39 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 206 | 6 (6.3) | 18,50 2023.05.14 | 22,50 2023.05.14 | П | 4 | ТП-206, ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
40 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП Силач | 0.38 | 08,51 2023.05.15 | 12,42 2023.05.15 | П | 3.85 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
41 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 1307 | 0.38 | 09,00 2023.05.18 | 12,50 2023.05.18 | П | 3.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
42 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 60 | 0.38 | 10,20 2023.05.24 | 11,46 2023.05.24 | В | 1.4333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 9 от 24.05.2023г | 3.4.14 | 4.13 | 1
43 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 28 | 0.38 | 13,00 2023.05.24 | 16,10 2023.05.24 | П | 3.1666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
44 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 09,52 2023.05.25 | 11,20 2023.05.25 | В | 1.4666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  | № 10 от 25.04.2023г | 3.4.14 | 4.13 | 1
45 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 115 | 0.38 | 10,08 2023.05.25 | 12,12 2023.05.25 | П | 2.0666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
46 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 10,40 2023.05.25 | 19,00 2023.05.25 | П | 8.333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
47 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 21 | 0.38 | 09,17 2023.05.29 | 18,16 2023.05.29 | П | 8.983 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
48 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 62 | 0.38 | 09,40 2023.05.30 | 11,00 2023.05.30 | П | 1.3333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
49 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2326 | 0.38 | 15,10 2023.06.12 | 18,30 2023.06.12 | П | 3.333 | 2с.ш.0,38кВ ТП 2326 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1306 | 0.38 | 09,00 2023.06.14 | 12,25 2023.06.14 | П | 3.4166 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1306 | 0.38 | 09,00 2023.06.20 | 16,30 2023.06.20 | П | 7.5 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
52 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1306 | 0.38 | 09,00 2023.06.22 | 11,11 2023.06.22 | П | 2.1833 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
53 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0.38 | 09,45 2023.06.22 | 14,15 2023.06.22 | П | 4.5 | 1с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
54 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0.38 | 14,25 2023.06.22 | 15,25 2023.06.22 | П | 1 | 2с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
55 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ № 3 от ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,11 2023.06.26 | 16,51 2023.06.26 | П | 7.6666 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13,47 2023.06.27 | 14,22 2023.06.27 | П | 0.58333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
57 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2671 | 0.38 | 09,00 2023.06.29 | 12,00 2023.06.29 | П | 3 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2 | 6 (6.3) | 09,08 2023.07.01 | 16,58 2023.07.01 | П | 7.8333 | ТП 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
59 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ от ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 13,21 2023.07.01 | 20,12 2023.07.01 | П | 6.85 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
60 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6 (6.3) | 17,28 2023.07.01 | 22,07 2023.07.01 | П | 4.65 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
61 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 20,03 2023.07.01 | 21,24 2023.07.01 | П | 1.35 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
62 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 08,42 2023.07.02 | 09,40 2023.07.02 | П | 0.9666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
63 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2670 | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.03 | 12,30 2023.07.03 | П | 3.5 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
64 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 2328 | 0.38 | 09,00 2023.07.05 | 11,00 2023.07.05 | П | 2 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
65 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 113 | 0.38 | 11,00 2023.07.13 | 11,24 2023.07.13 | П | 0.4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
66 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 2594 | 0.38 | 09,00 2023.07.14 | 12,00 2023.07.14 | П | 3 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 2594 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
67 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 208 | 0.38 | 12,04 2023.07.16 | 14,49 2023.07.16 | П | 2.75 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
68 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6 (6.3) | 02,00 2023.07.17 | 02,30 2023.07.17 | П | 0.5 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
69 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 96 | 0.38 | 10,35 2023.07.17 | 15,50 2023.07.17 | П | 5.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
70 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 96 | 0.38 | 09,30 2023.07.18 | 17,00 2023.07.18 | П | 7.5 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
71 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 09,15 2023.07.19 | 15,19 2023.07.19 | П | 6.0666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 09,45 2023.07.20 | 15,36 2023.07.20 | П | 5.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
73 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 1034 | 10 (10.5) | 01,10 2023.07.22 | 16,33 2023.07.22 | П | 15.383 | ТП 1034, ТП 1105, ТП 1104, ТП 1103, ТП 1035 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
74 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 53 | 0.38 | 09,17 2023.07.25 | 11,19 2023.07.25 | П | 2.0333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
75 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 09,08 2023.07.26 | 14,46 2023.07.26 | П | 5.6333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
76 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 09,32 2023.07.26 | 11,01 2023.07.26 | П | 1.4833 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
77 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ № 3 от ПС Черемшанка | 6 (6.3) | 09,57 2023.07.26 | 16,43 2023.07.26 | П | 6.7666 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
78 | ООО "Эффект ТК" | ПС | 1С 6кВ ПС Холодильник | 6 (6.3) | 09,12 2023.07.27 | 13,00 2023.07.27 | П | 3.8 | 1С 6кВ ПС Холодильник | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
79 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 11,57 2023.07.31 | 12,55 2023.07.31 | П | 0.9666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
80 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 06,00 2023.08.01 | 10,46 2023.08.01 | В | 4.77 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 11 от 01.08.2023г | 3.4.12 | 4.4 | 0
81 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 11,55 2023.08.04 | 12,40 2023.08.04 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
82 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 6 (6.3) | 14,25 2023.08.04 | 17,37 2023.08.04 | П | 3.2 | ТП 5305, ТП 5306, ТП 5310 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
83 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП 2 - ТП 3 | 6 (6.3) | 06,52 2023.08.08 | 08,46 2023.08.08 | В | 1.9 | ТП 3, КТП 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 12 от 08.08.2023г | 3.4.9.1, 3.4.12 | 4.21 | 0
84 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 31 | 0.38 | 07,20 2023.08.08 | 10,35 2023.08.08 | В | 3.25 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 13 от 08.08.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
85 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 20,47 2023.08.08 | 21,09 2023.08.08 | П | 0.3666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
86 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 13,33 2023.08.09 | 15,02 2023.08.09 | П | 1.4833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
87 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 13,08 2023.08.10 | 15,11 2023.08.10 | П | 2.05 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
88 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13,13 2023.08.11 | 14,43 2023.08.11 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
89 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 4855 | 0.38 | 09,00 2023.08.15 | 11,20 2023.08.15 | П | 2.3333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 4855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
90 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 11,58 2023.08.15 | 14,49 2023.08.15 | П | 2.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
91 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 36 | 0.38 | 15,55 2023.08.25 | 16,20 2023.08.25 | П | 0.4166 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
92 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 13,48 2023.08.28 | 14,25 2023.08.28 | П | 0.61666 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
93 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 17,14 2023.08.29 | 19,06 2023.08.29 | П | 1.8666 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
94 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 212 | 0.38 | 08,10 2023.08.30 | 10,20 2023.08.30 | П | 2.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
95 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 417 | 0.38 | 13,00 2023.08.30 | 15,55 2023.08.30 | П | 2.9167 | 1с.ш.0,38кВ ТП 417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
96 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2640 | 0.38 | 16,15 2023.08.30 | 17,30 2023.08.30 | П | 1.25 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
97 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 09,24 2023.08.31 | 11,00 2023.08.31 | В | 1.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 |  | № 14 от 31.08.2023г | 3.4.12 | 4.12 | 0
98 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5 | 6 (6.3) | 06,00 2023.09.03 | 10,30 2023.09.03 | П | 4.5 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
99 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 11,10 2023.09.09 | 12,20 2023.09.09 | П | 1.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
100 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 2315 | 10 (10.5) | 13,35 2023.09.09 | 15,20 2023.09.09 | П | 1.75 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
101 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 53 | 0.38 | 11,31 2023.09.13 | 14,13 2023.09.13 | П | 2.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  | 3.4.9 |  | 1
102 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 11,55 2023.09.19 | 12,30 2023.09.19 | В | 0.58 | КТП 20, КТП Коркодин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 15 от 19.09.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
103 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 25 | 0.38 | 11,00 2023.09.20 | 12,31 2023.09.20 | П | 1.5167 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
104 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 0.38 | 10,30 2023.10.03 | 11,30 2023.10.03 | П | 1 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
105 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 0.38 | 11,30 2023.10.03 | 12,20 2023.10.03 | П | 0.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
106 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 212 | 6 (6.3) | 14,35 2023.10.05 | 15,10 2023.10.05 | П | 0.58333 | ТП 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
107 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 10,37 2023.10.09 | 12,38 2023.10.09 | П | 2.0167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
108 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 60 | 0.38 | 09,22 2023.10.10 | 11,06 2023.10.10 | П | 1.7333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
109 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 69 | 0.38 | 09,58 2023.10.10 | 11,40 2023.10.10 | П | 1.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
110 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 69 | 0.38 | 10,45 2023.10.11 | 11,55 2023.10.11 | П | 1.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
111 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 6 (6.3) | 14,00 2023.10.11 | 16,50 2023.10.11 | П | 2.8333 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
112 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 08,58 2023.10.12 | 10,52 2023.10.12 | П | 1.9 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
113 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ПС Холодильник | 6 (6.3) | 09,20 2023.10.12 | 18,30 2023.10.12 | П | 9.1667 | ПС 6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
114 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 6 (6.3) | 08,00 2023.10.13 | 18,00 2023.10.13 | П | 10 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
115 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КТП 61 | 10 (10.5) | 11,35 2023.10.16 | 12,40 2023.10.16 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 |  | № 16 от 16.10.2023г | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
116 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 13,15 2023.10.20 | 14,00 2023.10.20 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  | № 17 от 20.10.2023г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
117 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4855 | 0.38 | 11,55 2023.10.23 | 13,20 2023.10.23 | П | 1.4167 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
118 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 5306 | 10 (10.5) | 11,30 2023.10.24 | 13,50 2023.10.24 | П | 2.3333 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
119 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 69 | 0.38 | 13,15 2023.10.27 | 14,35 2023.10.27 | П | 1.3333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
120 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 6 (6.3) | 10,00 2023.11.02 | 11,30 2023.11.02 | П | 1.5 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
121 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 0.38 | 11,30 2023.11.02 | 13,49 2023.11.02 | П | 2.3166 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
122 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1034 | 0.38 | 09,00 2023.11.07 | 13,00 2023.11.07 | П | 4 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
123 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 17,54 2023.11.10 | 18,47 2023.11.10 | П | 0.8833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
124 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6 (6.3) | 11,12 2023.11.11 | 11,47 2023.11.11 | П | 0.5833 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
125 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 115 | 0.38 | 11,12 2023.11.11 | 11,47 2023.11.11 | П | 0.5833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  | 3.4.9 |  | 1
126 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 201 | 0.38 | 11,12 2023.11.11 | 11,47 2023.11.11 | П | 0.5833 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
127 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 212 | 6 (6.3) | 15,30 2023.11.13 | 16,33 2023.11.13 | П | 1.05 | ТП 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
128 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6 (6.3) | 15,30 2023.11.13 | 16,33 2023.11.13 | П | 1.05 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
129 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 206 | 6 (6.3) | 07,32 2023.11.15 | 09,48 2023.11.15 | В | 2.27 | ТП 206, ТП 207, ТП 208, ТП 212 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 18 от 15.11.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
130 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП Силач | 6 (6.3) | 09,40 2023.11.15 | 16,28 2023.11.15 | В | 6.8 | ТП Силач | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 19 от 15.11.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
131 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 14,20 2023.11.15 | 16,28 2023.11.15 | В | 2.1333 | КТП 20, КТП Коркодин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 20 от 15.11.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
132 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 08,45 2023.11.20 | 09,39 2023.11.20 | П | 0.9 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
133 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 12,10 2023.11.22 | 14,00 2023.11.22 | П | 1.8333 | КТП 20, КТП Коркодин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
134 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 34 | 0.38 | 19,42 2023.12.08 | 21,50 2023.12.08 | П | 2.1333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
135 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 5 | 0.38 | 09,41 2023.12.13 | 11,12 2023.12.13 | П | 1.5167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
136 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 12,00 2023.12.15 | 15,00 2023.12.15 | П | 3 | КТП 20, КТП Коркодин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
137 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 14,00 2023.12.15 | 14,59 2023.12.15 | П | 0.98333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
138 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 2101 | 0.38 | 14,00 2023.12.18 | 16,20 2023.12.18 | П | 2.3333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 2101 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
139 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 13,30 2023.12.24 | 16,06 2023.12.24 | П | 2.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
140 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 10,04 2023.12.28 | 13,35 2023.12.28 | В | 3.5166 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 500 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 21 от 28.12.2023г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь