## 2018
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Эффект ТК"
ЯНВАРЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 14.01.2020г. | ТП-417 - переключение анцапфа Т-1, Т-2 для регулировки напряжения в ст. ж/д ул.Неаполитанова д. 24, 26. | 14.01.2020г.
2 | 16.01.2020г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ д.Иткуль, ул.Молодежная от ТП-34, РУ-0,4кВ. | 16.01.2020г
3 | 20.01.2020г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Менделеева, 13 от КТП-30, РУ-0,4кВ. | 20.01.2020г
4 | 21.01.2020г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Трудовая от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 21.01.2020г
5 | 31.01.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Д.Неаполитанова, 22 от ТП-418, РУ-0,4кВ. | 31.01.2020г.
ФЕВРАЛЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 04.02.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ от ДРН, р-н Железнодорожный от ТП-4, Ру-0,4кВ. | 04.02.2020г.
2 | 10.02.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская от ТП-5, РУ-0,4кВ. | 10.02.2020г.
3 | 11.02.2020г. | Перетяжка провода, монтаж провода на новые опоры ВЛ-0,4кВ п. Силач от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 11.02.2020г.
4 | 17.02.2020г. | Перераспределение нагрузки ч\с Железнодорожный район от ТП-5, РУ-0,4кВ. | 17.02.2020г.
5 | 18.02.2020г. | Перетяжка провода, монтаж провода на новые опоры ВЛ-0,4кВ п. Силач от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 18.02.2020г.
6 | 27.02.2020г. | Плановые работы потребителем СК "Икар" от ТП-1034, РУ-0,4кВ. | 27.02.2020г.
7 | 27.02.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул.Республики от ТП-3, РУ-0,4кВ. | 27.02.2020г.
МАРТ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.03.2020г. | Замена провода на СИП ВЛ-0,4кВ ул.Славянская от КТП-21, РУ-0,4кВ г.Уфалей. | 03.03.2020г.
2 | 04.03.2020г. | Замена провода на СИП ВЛ-0,4кВ ул.Солнечная от КТП-21, РУ-0,4кВ. г.Уфалей. | 04.03.2020г.
3 | 05.03.2020г | Замена провода на СИП ВЛ-0,4кВ ул.Веселая от КТП-21, РУ-0,4кВ. г.Уфалей. | 05.03.2020г
4 | 05.03.2020г | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д. ул.Академика Сахарова от ТП-2670, РУ-0,4кВ. | 05.03.2020г
5 | 06.03.2020г. | Замена прибора учета электроэнергии КТП-30, РУ-0,4кВ. г.Уфалей. | 06.03.2020г.
6 | 18.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2670, РУ-0,4кВ, 1 с.ш. | 18.03.2020г.
7 | 18.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2670, РУ-0,4кВ, 2 с.ш. | 18.03.2020г.
8 | 19.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2671, РУ-0,4кВ, 1 с.ш. | 19.03.2020г.
9 | 19.03.2020г. | Планово-предупредительные работы ТП-2671, РУ-0,4кВ, 2 с.ш. | 19.03.2020г.
АПРЕЛЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 06.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Ключевая, п.Силач от ТП-Силач, РУ-0,4кВ | 06.04.2020г.
2 | 13.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Обручева от ТП-30, РУ-0,4кВ | 13.04.2020г.
3 | 14.04.2020г. | Ремонт РПС в ТП-42, РУ-0,4кВ, гр. СНТ "Радуга" | 14.04.2020г.
4 | 16.04.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ ул. Станционная от ТП-2, РУ-0,4кВ | 16.04.2020г.
МАЙ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 07.05.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п.Каркодин, ул.Школьная от КТП-20, РУ-0,4кВ | 07.05.2020г.
2 | 08.05.2020г. | Плановые ремонтные работы в ТП-418, РУ-0,4кВ гр.ул. Д.Неаполитанова | 08.05.2020г.
3 | 22.05.2020г. | Замена рубильника в ТП-4, РУ-0,4кВ г.Уфалей, р-н Железнодорожный | 22.05.2020г.
ИЮНЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 11.06.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от ТП-4746, РУ-0,4кВ, гр.5 | 11.06.2020г.
2 | 16.06.2020г. | Замена опор на ВЛ-0,4кВ от ТП-36, РУ-0,4кВ п. Каменушка, ул. Ленина | 16.06.2020г.
3 | 24.06.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ПС "Гидроузел" - ТП 212 г. В.Уфалей | 24.06.2020г.
4 | 25.062020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ п. Пионерский, ул. Энергетиков от ТП-212, РУ-0,4кВ | 25.062020г.
5 | 25.062020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ мк. р-н Спартака, ул.Славянская от ТП-23, РУ-0,4кВ | 25.062020г.
6 | 28.06.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ ПС "Гидроузел" - ТП 212 г. В.Уфалей | 28.06.2020г.
ИЮЛЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.07.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Телевизионная, 10 от ТП-1105, РУ-0,4кВ | 02.07.2020г.
2 | 19.07.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ПС "Нижний Уфалей" - ТП 206 г. В.Уфалей | 19.07.2020г.
3 | 23.07.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул. Ельцова от ТП-7 РУ-0,4кВ | 23.07.2020г.
АВГУСТ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 10.08.2020г. | Замена опор на ВЛ-0,4кВ г.Уфалей, р-н Железнодорожный от ТП-4, РУ-0,4кВ | 10.08.2020г.
2 | 11.08.2020г. | Замена трансформаторов тока ТП-12, РУ-0,4кВ р-н Верхний Уфалей | 11.08.2020г.
3 | 15.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Уральская от КТП-42, РУ-0,4кВ | 15.08.2020г.
4 | 19.08.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Строителей от ТП-56, РУ-0,4кВ | 19.08.2020г.
5 | 20.08.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Д.Неаполитанова, 10 от ТП-1306, РУ-0,4кВ | 20.08.2020г.
6 | 21.08.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Д.Неаполитанова, 12 от ТП-1306, РУ-0,4кВ | 21.08.2020г.
7 | 25.08.2020г. | Плановая поверка трансфортаторов тока ПС Холодильник, РУ-6кВ, яч.20., яч.25 | 25.08.2020г.
8 | 27.08.2020г. | Замена силового трансформатора КТП-5310, Т-1 | 27.08.2020г.
СЕНТЯБРЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, СНТ "Виктория" от ТП-63, РУ-0,4кВ | 02.09.2020г.
2 | 03.09.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП по ул.Менделеева от ТП-30, РУ-0,4кВ | 03.09.2020г.
3 | 10.09.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП по ул.Ельцова от ТП-30, РУ-0,4кВ | 10.09.2020г.
4 | 21.09.2020г. | Ревизия РПС ТП-1105, РУ-0,4кВ, 1с.ш. | 21.09.2020г.
5 | 21.09.2020г. | Ревизия наконечника КЛ-0,4кВ ТП-2092, РУ-0,4кВ, гр.10 | 21.09.2020г.
6 | 22.09.2020г. | Техническое обслуживание ТП-212, РУ-0,4кВ г.Уфалей, п.Пионерский | 22.09.2020г.
7 | 23.09.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Осенняя от КТП-30, РУ-0,4кВ | 23.09.2020г.
8 | 24.09.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП по ул.Северная от ТП-30, РУ-0,4кВ | 24.09.2020г.
ОКТЯБРЬ 2020год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 01.10.2020г | Замена прибора учета г.Уфалей, МКД ул.Суркова, 53 от ТП-12, РУ-0,4кВ | 01.10.2020г
2 | 13.10.2020г. | Переподключение ВЛ-0,4кВ по ул.Северная от ТП-30, РУ-0,4кВ | 13.10.2020г.
3 | 17.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ д.Каменушка, ул.Солнечная от ТП-36 | 17.10.2020г.
4 | 19.10.2020г. | Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ПС Сосновая - ТП-36 от ДРН, г.Уфалей | 19.10.2020г.
5 | 26.10.2020г. | Регулировка напряжения ТП-212, п. Пионерский | 26.10.2020г.
6 | 27.10.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ РП 79 - ТП 1105 | 27.10.2020г.
НОЯБРЬ 2020 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 09.11.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Строителей | 09.11.2020г.
2 | 13.11.2020г. | Замена вводного прибора усета в ТП-2438, РУ-0,4кВ, 1С. | 13.11.2020г.
3 | 18.11.2020г. | Замена вводного прибора усета в КТП-30, РУ-0,4кВ г.В.Уфалей | 18.11.2020г.
4 | 18.11.2020г. | Ревизия РПС в ТП-1034, РУ-0,4кВ, гр.6 ул.Овчинникова, 20 | 18.11.2020г.
5 | 23.11.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Телевизинооая, 4В от ТП-1105, РУ-0,4кВ. | 23.11.2020г.
6 | 25.11.2020г. | Выправка опоры ВЛ-0,4кВ п.Силач,ул. Клубная от ТП-Силач, РУ-0,4кВ | 25.11.2020г.
декабрь 2020год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 09.12.2020г. | Монтаж, подключение прибора учета в ТП-417, РУ-0,4кВ | 09.12.2020г.
2 | 09.12.2020г. | Монтаж, подключение прибора учета в ТП-418, РУ-0,4кВ | 09.12.2020г.
3 | 11.12.2020г. | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ потребителем от ТП-419, РУ-0,4кВ, гр.2 | 11.12.2020г.
4 | 18.12.2020г. | Замена провода ВЛ-0,4кВ на СИП р-н Железнодорожный от КТП-30, РУ-0,4кВ | 18.12.2020г.
5 | 23.12.2020г. | Плановые работы потребителем в ВРУ-0,4кВ "Эвопарк" от ТП-1104, РУ-0,4кВ, гр.10 | 23.12.2020г.