## 1 квартал 2024
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформаторов, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | КТП-2489 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
2 | КРУН-10 | 10 | нет | 0 | 100% | 0
3 | КРУН-11 | 10 | нет | 0 | 100% | 0
4 | КТП-1261 | 10/0,4 | 1х40 | 40 | 100% | 0
5 | КТП-1254 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
6 | КТП-1256 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
7 | КТП-1253 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
8 | КТП-1252А | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
9 | КТП-1248А | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
10 | КТП-1246А | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
11 | КТП-1247А | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
12 | КТП-1250 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
13 | КТП-1251 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
14 | КТП-1260 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
15 | РП-ФП | 10 | нет | 0 | 100% | 0
16 | КТП-Малая | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
17 | КТП-32 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
18 | КТП-134 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
19 | КТП-13 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
20 | КТП-14 | 6/0,4 | 1х63 | 63 | 100% | 0
21 | КТП-12 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
22 | КТП-10 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
23 | КТП-11 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
24 | КТП-3 | 6/0,4 | 1х180 | 180 | 100% | 0
25 | ТП-27 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
26 | КТП-33 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
27 | КТП-34 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
28 | СТП-25 | 6/0,4 | 1х63 | 63 | 100% | 0
29 | КТП-78 | 6/0,4 | 1х63 | 63 | 100% | 0
30 | КТП-77 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
31 | КТП-14 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
32 | КТП-15 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
33 | КТП-17 | 6/0,4 | 1х63 | 63 | 100% | 0
34 | КРУН | 10 | нет | 0 | 100% | 0
35 | ТП-2388 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
36 | КТП-2390 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
37 | КТП-1120км | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
38 | КТП-2092км | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
39 | КТП-136 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
40 | ТП-6 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
41 | КТП-7 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
42 | КТП-6 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
43 | КТП-4211 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
44 | КТП-1021 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 100% | 0
45 | КТП-250 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
46 | КТП-400 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
47 | КТП-5692 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 100% | 0
48 | КТП-5 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
49 | КТП-4 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
50 | КТП-6 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
51 | КТП-35км | 10/0,4 | 1х63 | 63 | 100% | 0
52 | КТП-11км | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
53 | КТП-14км | 10/0,4 | 1х25 | 25 | 100% | 0
54 | КТП-145км | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
55 | КТП-3577 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
56 | КТП-3077 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
57 | КТП-9км | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
58 | КТП-3 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
59 | КТПНС-"Котельная" | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
60 | КТП-СНТ "Пищевик | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
61 | КТП-160 СНТ "Энергосад 2" | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
62 | КТП-160 СНТ "Здоровье" | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
63 | КТП-СНТ "Кузнец-2" | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
64 | ТП-5168 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
65 | КТП-5км | 10/0,4 | 1х10 | 10 | 100% | 0
66 | КТП-Ухановка | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
67 | КТП-7км | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
68 | КТП-51 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
69 | КТП-61 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
70 | КТП-база "Омон" | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
71 | ТП-2389 | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 100% | 0
72 | ТП-4448 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
73 | КТП-634 Северный луч | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
74 | КТП-633 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
75 | КТП-12км | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
76 | КТП-1259 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
77 | КТП (РП-10/6) солнечный берег | 10/0,4 | нет | 0 | 100% | 0
78 | КТП-1224 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
79 | КТП-39 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
80 | СТП-5309 | 6/0,4 | 1х25 | 25 | 100% | 0
81 | КТП-502 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
82 | КТП-236 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
83 | КТП-103 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
84 | КТП-123 (Урал) | 6/0,4 | 1х630 | 630 | 100% | 0
85 | КТП-3500 | 10/0,4 | 1х1000 | 1000 | 100% | 0
86 | КТП-501 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
87 | КТП-4050 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
88 | КТП-13 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
89 | КТП-38 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
90 | КТП-22А | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
91 | КТП-1217 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
92 | КТП-3401 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
93 | КТП-4059 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
94 | КТП-764 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
95 | КТП-5606 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
96 | КТП-2391 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
97 | КТП-8 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
98 | КТП-9 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
99 | КТП-27 | 6/0,4 | 1х63 | 63 | 100% | 0
100 | КТП-122 | 6/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
101 | КТП-122 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
102 | КТП-145А | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
103 | КТП-20 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
104 | КТП-2039 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
105 | КТП-1412 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
106 | КТП-Челси |  |  |  | 100% | 0
107 | РП-42 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
108 | ТП-1126 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100% | 0
109 | КТП-3090 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
110 | ТП-632 | 10/0,4 | 1х630 1х400 | 1030 | 100% | 0
111 | КТП-4106 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
112 | КТП-1 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
113 | КТП-2 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
114 | КТП-3 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
115 | КТП-4 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
116 | КТП-5 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
117 | КТП-6 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
118 | КТП-7 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
119 | КТП-8 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
120 | КТП-9 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
121 | КТП-11 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
122 | КТП-13 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
123 | ТП-1822 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
124 | ТП-1823 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
125 | ТП-2119 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
126 | ТП-2118 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
127 | ТП-2120 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
128 | ТП-2121 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
129 | КТП-190 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
130 | ТП-647 | 6/0,4 | 1х400 2-отсутствует | 400 | 100% | 0
131 | КТП -688 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
132 | КТПН-99 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
133 | КТПН-740 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
134 | БКТП-685 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
135 | БКТП-913 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
136 | КТП -70 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
137 | БКТП-86 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
138 | КТПН-198 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
139 | КТПН-199 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
140 | КТП-362 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
141 | ТП-1 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100% | 0
142 | КТП-Поселок | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
143 | КТП-102 | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 100% | 0
144 | КТП-1542 | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
145 | ТП-2087 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100% | 0
146 | БКТП-2674 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100% | 0
147 | ТП-1465 | 6/0,4 | 2х315 | 630 | 100% | 0
148 | КТП-119 | 6/0,4 | 1х1000 | 1000 | 100% | 0
149 | КТПБ-1096 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100% | 0
150 | ТП-4809 | 6/0,4 | 1х630 | 630 | 100% | 0
151 | КТП-635 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
152 | КТП-40 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
153 | КТП-363 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
154 | КТП-1262 | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
155 | ТП-702 | 6/0,4 | 2х250 | 500 | 100% | 0
156 | КТП-10 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
157 | КТП-12 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
158 | КТП-160/10/0,4кВ (Диспетчерское наименование ТП-5814) | 10/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
159 | ТП-1891 (ПКУ-10 для ТП-1891) | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
160 | ТП-2502 (ПКУ-10 для ТП-2502) | 10/0,4 | 1х400 | 400 | 100% | 0
161 | МТП-637 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
162 | КТП-636 | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
163 | КТП-13 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
164 | КТП-14 | 10/0,4 | 1х100 | 100 | 100% | 0
165 | КТП-1249 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100% | 0
166 | КТПН-72-630-10/0,4кВ Рудник | 10/0,4 | 1х630 | 630 | 100% | 0
167 | КТПН-72-625-10/0,4кВ Рудник | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100% | 0
168 | КТП-2040 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
169 | КТП-2041 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
170 | КТП-2039 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
171 | 2БКТП (диспетчерское наименование ТП-4812 кадастровый номер 74:19:0901002:13179 | 10/0,4 | 2х1600 | 3.2 | 100% | 0
172 | ГПП-Транзитная | 110/10 | 2х25000 | 25 | 100% | 0
173 | ТП-2 сушильно-рассевного корпуса кадастровый номер 74:32:0317004:137 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
174 | КТП | 6/0,4 | 2х180 | 3.6 | 100% | 0
175 | КТП | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
176 | КТП | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
177 | КТП | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
178 | КТП | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
179 | КТП | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100% | 0
180 | КТП | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
181 | КТП | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
182 | ГПП/110/10 кадастровый номер 74:09:1102024:211 | 110/10 | 2х25000 | 25 | 100% | 0
183 | ЦРП | 10 |  |  | 100% | 0
184 | КТП-3 | 10/0,4 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
185 | ТП-4 кадастровый номер 74:09:1102024;212 | 10/0,4 | 1х1000 1х630 | 1.63 | 100% | 0
186 | ТП-3 кадастровый номер 74:09:1102024;213 | 10/0,4 | 1х1000 1х800 | 1.8 | 100% | 0
187 | ТП-8 | 10/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100% | 0
188 | ТП-46 | 10/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
189 | ТП-6 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
190 | ТП-7 (Распределительная подстанция) | 10/0,4 |  |  | 100% | 0
191 | ТП-23 | 10/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100% | 0
192 | КТП-ф.к.Трикоз | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
193 | ТП-5 | 10/0,4 | 1х750 | 0.75 | 100% | 0
194 | ТП-10 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
195 | ТП-150 "Демидовский" кадастровый номер 74:32:0401051:39 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
196 | ТП-"Движущая сила" кадастровый номер 74:32:0401082:31 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
197 | ТП-138 ("Русские пряники") | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
198 | ТП-1 (КАЗ) | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
199 | ТП-2 (КАЗ) | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
200 | ТП-3 (КАЗ) | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
201 | КТПН-400/6/0,4кВ (ТП-156) | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
202 | 2БКТП-630/6/0,4кВ (ТП-164 Лига) | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
203 | ТП-10 (Стекландия") | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
204 | ТП-74 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-429 | 6 | 2 | 1.19 | 100% | 0
205 | ТП-32 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-422 | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
206 | ТП-46 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-421 | 6 |  |  | 100% | 0
207 | ТП-51 Кадастровый номер 74-74-08/002/2009-168 | 6 | 2 | 0.65 | 100% | 0
208 | ТП-91 Кадастровый номер 74-74-08/002/2009-165 | 6 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
209 | ТП-90 Кадастровый номер 74-74-08/002/2009-167 | 6 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
210 | ТП-42 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-427 | 6 | 2х320 | 0.64 | 100% | 0
211 | ТП-7 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-425 | 6 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
212 | ТП-5 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-426 | 6 | 1х400 1х250 | 0.65 | 100% | 0
213 | ТП-2 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-424 | 6 | 2х510 | 1.02 | 100% | 0
214 | ТП-34 Кадастровый номер 74-74-08/102/2008-423 | 10 | 1х630 1х250 | 0.88 | 100% | 0
215 | ТП-54 Кадастровый номер 74:08:4701039:942 | 6 | 2х320 | 0.64 | 100% | 0
216 | КТП-630 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
217 | ТП-178 | 10 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
218 | ГПП "Радиозавод" 35/6кВ | 35/6 | 2х6300 | 12.6 | 100% | 0
219 | ТП-2 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
220 | КТП-дробильного отделения | 6 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
221 | ТП-Миасс Тальк | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
222 | ТП-7/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0000000:5246 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
223 | ТП-4/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0000000:5218 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
224 | ТП-3/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0400111:587 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
225 | ТП-5/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0000000:4538 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
226 | ТП-61/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0505002:685 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
227 | ТП-6/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0400111:888 | 10 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
228 | ТП-1/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0400111:1367 | 10 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
229 | КТП-8/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0702155:407 | 10 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
230 | КТП-400/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0505003:203 | 10 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
231 | КТП-630/10/0,4кВ Кадастровый номер 74:34:0505003:204 | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
232 | КТП-12 Кадастровый номер 74:34:0702155:406 | 10 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
233 | ТП-15 Кадастровый номер 74:34:0807001:793 | 10 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
234 | КТПН-ИБК | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
235 | СТП-9 | 10 | 1х63 | 0.063 | 100% | 0
236 | КТП-10 | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
237 | КТП-11 | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
238 | СТП-16 | 10 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
239 | СТП-17 | 10 | 1зх160 | 0.16 | 100% | 0
240 | ТП "Промплощадка" Кадастровый номер 74:27:0000000:1737 | 6 | 1х560 1х630 | 1.19 | 100% | 0
241 | ТП "Гулиев" Кадастровый номер 74:27:0103003:366 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
242 | ТП-1 Кадастровый номер 74:04:0000000:908 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
243 | ТП-10 Кадастровый номер 74:43:0102002:2228 | 6 | 2х560 | 1.12 | 100% | 0
244 | ТП-11 Кадастровый номер 74:43:0102002:2244 | 6 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
245 | ТП-12 Кадастровый номер 74:43:0102002:2245 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
246 | ТП-15 Кадастровый номер 74:43:0102002:2242 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
247 | ТП-16 Кадастровый номер 74:08:4702044:1248 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
248 | ТП-17 Кадастровый номер 74:43:0102002:2240 | 6 | 1з320 | 0.32 | 100% | 0
249 | ТП-2 Кадастровый номер 74:43:0102002:2243 | 6 | 2х320 | 0.64 | 100% | 0
250 | ТП-20 Кадастровый номер 74:43:0102002:2239 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
251 | ТП-21 Кадастровый номер 74:08:0000000:986 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
252 | ТП-22 Кадастровый номер 74:43:0102002:2237 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
253 | ТП-23 Кадастровый номер 74:43:0102002:2236 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
254 | ТП-26 Кадастровый номер 74:43:0102002:2232 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
255 | ТП-29 Кадастровый номер 74:43:0102002:2233 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
256 | ТП-3 Кадастровый номер 74:43:0102002:2241 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
257 | ТП-30 Кадастровый номер 74:08:0000000:988 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
258 | ТП-31 Кадастровый номер 74:08:0000000:1062 | 6 | 2х320 | 0.64 | 100% | 0
259 | ТП-32 Кадастровый номер 74-08:0000000:989 | 6 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
260 | ТП-33 Кадастровый номер 74:43:0102002:2230 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
261 | ТП-35 Кадастровый номер 74:43:0102002:2229 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
262 | ТП-4 кадастровый номер 74:43:0102002:2235 | 6 | 1х320 1х250 | 0.57 | 100% | 0
263 | ТП-6 кадастровый номер 74:43:0102002:2234 | 6 | 1х320 | 0.32 | 100% | 0
264 | ТП-7 кадастровый номер 74:43:0102002:2231 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
265 | ТП-8 кадастровый номер 74:43:0000000:895 | 6 | 1х320 | 0.32 | 100% | 0
266 | ТП-9 кадастровый номер 74:43:0000000:1052 | 6 | 1х320 1х630 | 0.95 | 100% | 0
267 | ТП-128 кадастровый номер 74:33:0224001:777 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
268 | ТП-532П кадастровый номер 73:25:0304634:355 | 10 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
269 | ТП-246 кадастровый номер 74:34:0310010:180 | 10 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
270 | ТП-250Б кадастровый номер 74:34:0310010:167 | 10 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
271 | КТП-Дачная (ТП-5 Новый хребет) кадастровый номер 74:34:0000000:8774 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
272 | ТП-32 кадастровый номер 74:34:1303006:246 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
273 | ТП-2 (ТП-75) кадастровый номер 74:34:0505112:22 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
274 | 2БКТП-630/10/0,4кВ (ТП-62а) кадастровый номер 74:34:0400006:3140 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
275 | 2КТП-250кВА (ТП-803) кадастровый номер 74:34:1002091:3548 | 6 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
276 | ТП-227 кадастровый номер 74:34:1600036:337 | 6 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
277 | Компрессорная ЦРП кадастровый номер 74:34:1800122:60 | 6 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
278 | ТП-526 кадастровый номер 74:23:0000000:2342 | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
279 | КТП-3 кадастровый номер 74:23:0906005:365 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
280 | КТП-2 кадастровый номер 74:23:0906007:126 | 6 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
281 | ТП-361 кадастровый номер 74:23:000000:2543 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
282 | ТП-4 кадастровый номер 74:23:04010001:167 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
283 | ТП-17 Кадастровый номер 74:23:1011003:445 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
284 | ТП-209 Кадастровый номер74:23:1019003:95 | 10 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
285 | ТП-38 Кадастровый номер 74:23:1004004:364 | 10 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
286 | ТП-501 Кадастровый номер 74:23:1011010:188 | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
287 | КТПН-10/0,4кВ (Непряхино,ТП-557) Кадастровый номер 74:23:0203003:240 | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
288 | КТПН-160кВА (Экогаз) Кадастровый номер 74:41:0102016:1868 | 6 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
289 | ТП-2504 кадастровый номер 74:37:0000000:354 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
290 | ТП-12 Кадастровый номер 74:28:0202002:42 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
291 | ТП-11 Кадастровый номер 74:28:0000000:917 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
292 | ТП-13 кадастровый номер 74:28:0202006:50 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
293 | ТП-14 кадастровый номер 74:28:0202006:49 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
294 | ТП-33 (ТП-4523) Кадастровый номер 74:28:0304019:149 | 10 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
295 | ТП-34 (ТП-4522) Кадастровый номер 74:28:0301001:442 | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
296 | ТП-377 (ТП-4526) кадастровый номер 74:28:0301001:285 | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
297 | ТП-31 (ТП-4525) кадастровый номер 74:28:0301002:92 | 10 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
298 | ТП-32 (ТП-4524) кадастровый номер 73:28:0301001:464 | 10 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
299 | КТП-7 с.Коелга кадастровый номер 74:07:0600026:394 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
300 | ТП-1 |  | 2х1000 | 2 | 100% | 0
301 | ТП-2 |  | 2х1000 | 2 | 100% | 0
302 | ТП-3 |  | 2х1000 | 2 | 100% | 0
303 | ТПЧ |  | 1х1600 | 1.6 | 100% | 0
304 | ТП-18 |  | 1х1000 | 1 | 100% | 0
305 | ТП-17 |  | 1х1000 | 1 | 100% | 0
306 | ТП-4 |  | 1х1000 | 1 | 100% | 0
307 | ТП-9 |  | 2х1000 | 2 | 100% | 0
308 | ТПЧ-1 |  | 1х1000 | 1 | 100% | 0
309 | ТПЧ-2 |  | 1х1000 | 1 | 100% | 0
310 | ТПЧ-3 |  | 1х1000 | 1 | 100% | 0
311 | ТПЧ-4 |  | 1х1000 | 1 | 100% | 0
312 | КТПМ-В/В 630/35/0,4 ООО «Выбор» | 35 |  | 0.63 | 100% | 0
313 | КТП ПС-2 | 6 |  | 0.4 | 100% | 0
314 | КТПН (ТП-Продвижение) Челябинская область, г. Верхний Уфалей | 6 |  | 0.25 | 100% | 0
315 | КТПН-6/0,4 160кВА (ТП-Магистраль Плюс) | 6 |  | 0.16 | 100% | 0
316 | КТП "Аэродромная" п Бреды, ул Аэродромная, д. 40 | 10 |  | 0.25 | 100% | 0
317 | КТП "Копейская" п Бреды, ул Копейская, д. 41А | 10 |  | 0.1 | 100% | 0
318 | КТПн 10/04 400кВА п. Бреды, ул. Спартака, д.4-3 (КТП-Перспектива) | 10 |  | 0.4 | 100% | 0
319 | КТПН-9 (Школа) п Бреды, ул Степная 1-я, д. 2А | 10 |  | 0.25 | 100% | 0
320 | КТПН-34 (Школа) п Бреды, ул Степная 1-я, д. 2А | 10 |  | 0.25 | 100% | 0
321 | ТП-391(КТПН-400/10/0,4)Челябинская обл, Брединский р-н, Атамановский п., Зеленый пер, дом № 4/1 | 10 |  | 0.4 | 100% | 0
322 | ТП-396(КТПН1000/10/0,4)Челябинская обл, Брединский р-н, Атамановский п, Молодежная ул, дом № 18 | 10 |  | 1 | 100% | 0
323 | Комплектная трансформаторная подстанция 100/06/04кВ г Миасс, Тургоякское лесничество | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
324 | 2КТПМ-1600 кВА-6/0,4 кВ (ТП-3) | 6 |  | 3.2 | 100% | 0
325 | ТП с трансформаторами ТТМ- 1600 кВА-6/0,4 кВ, ТМ-1800 кВА-6/0,4 кВ, РУ-6 кВ и РУ-0,4кВ (ТП-5) | 6 |  | 1.8 | 100% | 0
326 | 2КТП-2*630 кВА - 6/0,4 кВ (ТП-8) | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
327 | ТП УСТП-1000 кВА-6/0,4 кВ (ТП-9) | 6 |  | 1 | 100% | 0
328 | ТП УСТП-1000 кВА-6/0,4 кВ (ТП-10) | 6 |  | 2.5 | 100% | 0
329 | КТПН-130 (КТПн 160-6/0,4) | 6 |  | 0.16 | 100% | 0
330 | Комплект оборудования КТП Челябинская обл. г. Озерск, пос. Метлино | 6 |  | 1.26 | 100% | 0
331 | КТПН на берегу оз. Касарги, территория базы отдыха «Автомобилист» | 10 |  | 0.16 | 100% | 0
332 | 2КТПБ-1000\10\0,4-17-У1 ТП-4776 | 10 |  | 2 | 100% | 0
333 | КТП-329П. г. Южноуральск, п. Рощино, в т.ч.: | 10 |  | 0.16 | 100% | 0
334 | КТП-328П. г. Южноуральск, п. Рощино, в т.ч.: | 10 |  | 0.16 | 100% | 0
335 | КТП 6/0,4 кВ. г. Южноуральск, ул. Победы, 7, в т.ч.: | 6 |  | 0.4 | 100% | 0
336 | КТП-1 180 кВА. г. Южноуральск, фидер "Стройка" | 6 |  | 0.4 | 100% | 0
337 | Комплексная трансформаторная подстанция ТП-58П | 6 |  | 0.18 | 100% | 0
338 | Столбовая трансформаторная подстанция с трансформатором 100 кВА. г. Южноуральск, ул. Спортивная, 60 | 6 |  | 0.1 | 100% | 0
339 | КТП-4 100 кВА. г.Южноуральск, фидер "Стройка" | 6 |  | 0.16 | 100% | 0
340 | КТП-2 200кВА. г.Южноуральск, фидер "Стройка" | 6 |  | 0.4 | 100% | 0
341 | КТП-2509 Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Советская, 93 | 6 |  | 0.16 | 100% | 0
342 | КТП-4 | 10 |  | 0.1 | 100% | 0
343 | КТП-4532 | 6 |  | 0.63 | 100% | 0
344 | КТПН-3 п. Красногорский, ст. Красносёлка | 10 |  | 0.315 | 100% | 0
345 | ТП-1 (КТП-4527) | 10 |  | 0.25 | 100% | 0
346 | КТП-12 с Коелга, ул Мира | 6 |  | 0.4 | 100% | 0
347 | КТП-13 с Коелга, ул Мира | 6 |  | 0.4 | 100% | 0
348 | КТП-15 с Коелга, ул Садовая, | 6 |  | 0.4 | 100% | 0
349 | Трансформатор силовой с силовым оборудованием, установленные №ТП-3 | 6 |  | 0.16 | 100% | 0
350 | КТП-14 Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга, ул. Речная, ул. Полевая | 6 |  | 0.1 | 100% | 0
351 | КТП-3518 киоскового типа 320-6/0,4 кВ п. Мирный, ул. Мира, 1Б | 6 |  | 0.32 | 100% | 0
352 | КТП-2 (КТП-3517) 320кВА. п. Мирный | 6 |  | 0.25 | 100% | 0
353 | КТП-1 (КТП-3516) 320 кВА. п. Мирный, в т.ч.: | 6 |  | 0.32 | 100% | 0
354 | КТП 308П 10/0,4 кВ. п. Увельский, ул.40 лет Октября, 42 | 10 |  | 0.25 | 100% | 0
355 | КТП 377П с. Кичигино, ул. Крылова | 10 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
356 | КТП-2 | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
357 | ТП-4510 | 10 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
358 | 2БКТП-ТВК-1000/10/0,4кВ | 10 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
359 | ТП-2500/10 | 10 | 1х2500 | 2.5 | 100% | 0
360 | ТП-2000/10 | 10 | 1х2000 | 2 | 100% | 0
361 | 2КТП-ТКК-1000/10/0,4кВ | 10 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
362 | КТП-1000/10/0,4кВ (КТП-152) | 10 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
363 | КТП-10/0,4кВ (КТП-153) | 10 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
364 | КТП-1000/10/0,4кВ (КТП=164) | 10 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
365 | КТП-1000/10/0,4кВ (КТП-165) | 10 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
366 | ТП-2165 (ТРК "Родник") | 10 | 6х2500 | 15 | 100% | 0
367 | ТП-1 (ТП-5795 | 10 | 2х2000 | 2 | 100% | 0
368 | ТП-2 (ТП-5796) | 10 | 2х2000 | 2 | 100% | 0
369 | ТП-3 (ТП-5797) | 10 | 2х2000 | 2 | 100% | 0
370 | ТП-4 (ТП-5798) | 10 | 2х2000 | 2 | 100% | 0
371 | ТП-5 (ТП-5799) | 10 | 2х2000 | 2 | 100% | 0
372 | ТП-1.1 (ТП-5801) | 10 | 1х500 | 0.5 | 100% | 0
373 | ТП-2.1 (ТП-5802) | 10 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
374 | ТП-3.1 (ТП-5803) | 10 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
375 | ТП-4.1 (ТП-5804) | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
376 | ТП-5.1 (ТП-5805) | 10 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
377 | КТПН-72М (ТП-403) | 6 | 1х180 | 0.18 | 100% | 0
378 | КТПН-72М (ТП-407) | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
379 | КТП-400/10/0,4кВ | 10 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
380 | ТП-1418 | 10 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
381 | ТП-1562 | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
382 | ТП-35/10 кадастровый номер 74:33:0107001:77 | 35 | 2х10000 | 20 | 100% | 0
383 | ТП-255 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
384 | КТП-ТКК 1000/10/0,4кВ | 10 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
385 | ТП-100/6/0,4кВ кадастровый номер 74:34:1002001:124 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
386 | ТП-Лесная кадастровый номер 74:34:0000000:1308 | 10 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
387 | 2КТПНП-630/10/0,4кВ | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
388 | ГПП 110/10кВ кадастровый номер 74:27:0104010:48 | 110/10 | 1х25000 1х16000 | 4.1 | 100% | 0
389 | ГПП-35/6 | 35/6 | 2х10000 | 20 | 100% | 0
390 | ТП-4806 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
391 | ТП-"РП" (ТП "ТТС) | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
392 | КТП-400-35/6 | 35/6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
393 | ТП-1 кадастровый номер 74:37:0209001:528 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
394 | СТП-100/6/0,4кВ | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
395 | КТП-250/6/0,4кВ | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
396 | КТП-250/10/0,4кВ (КТП-2511) | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
397 | КТП-63/6/0,4кВ | 6 | 1х63 | 0.063 | 100% | 0
398 | КТПН-400/6/0,4кВ (ТП-2101) | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
399 | КТП-250/6/0,4кВ | 6 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
400 | КТП-25/6/0,4кВ | 6 | 1х25 | 0.025 | 100% | 0
401 | КТП-160/10/0,4кВ | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
402 | КТП-160/10/0,4кВ (ТП-61) | 10 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
403 | КТП-250/10/0,4кВ (ТП-12) | 10 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
404 | ТП-602 | 6 | 2х160 | 3.2 | 100% | 0
405 | ТП-601А | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
406 | ТП-601 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
407 | ТП-410 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
408 | ТП-400 | 6 | 2х160 | 3.2 | 100% | 0
409 | ТП-412 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
410 | ТП-901 | 6 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
411 | ТП-420 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
412 | ТП-419 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
413 | ТП-902 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
414 | ТП-924 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
415 | ТП-701 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
416 | ТП-701А | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
417 | ТП-101 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
418 | ТП-010 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
419 | ТП-926 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
420 | ТП-925 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
421 | ТП-СН | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
422 | ТП-102 | 6 | 2х100 | 0.2 | 100% | 0
423 | ТП-113 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
424 | ТП-116 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
425 | ТП-138 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
426 | ТП-солн. | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
427 | ТП-2 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
428 | ТП-СН | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
429 | ТП-316 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
430 | ТП-308 | 6 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
431 | ТП-418 | 6 | 1х250 |  | 100% | 0
432 | ТП-317 | 6 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
433 | ТП-302 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
434 | ТП-СН | 6 | 2х100 | 0.2 | 100% | 0
435 | ТП-141 | 6 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
436 | КТП-400 кадастровый номер 74:34:1002091:9 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
437 | ТП-4131 | 10 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
438 | ТП-147 кадастровый номер 74:34:1600002:495 | 6 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
439 | ТП-29а кадастровый номер 74:34:0400005:19 | 10 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
440 | ТП-ООО "Энергострой" | 10 | 1х1600 1х630 | 2.23 | 100% | 0
441 | ТП№1 КТП закрытого типа | 10 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
442 | Диспетчерское наименование ТП-1 КТП -1 | 6 | 2х250 | 0.25 | 100% | 0
443 | Диспетчерское наименование ТП-3 КТП закрытого типа | 10 | 1х560 |  | 100% | 0
444 | Диспетчерское наименование ТП-5 КТП закрытого типа | 10 | 1х320 | 0.32 | 100% | 0
445 | Диспетчерское наименование ТП-8 КТП закрытого типа | 10 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
446 | Диспетчерское наименование ТП 332П Комплектная трансформаторная подстанция 332П | 10 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
447 | Диспетчерское наименование ТП 362П Комплектная трансформаторная подстанция 362П | 10 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
448 | ТП-6/0,4кВ | 6 | 1х1000 | 4 | 100% | 0
449 | ТП-232 кадастровый номер 74:30:0104013:239 | 6 | нет инф. |  | 100% | 0
450 | ТП-4410 | 6 | 2х1000 2х560 | 3.12 | 100% | 0
451 | ТП-186 | 6 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
452 | ТП-2 кадастровый номер74:37:0209001:529 | 6 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
453 | ТП-7 | 6 | 1х560 1х630 | 1.19 | 100% | 0
454 | ТП-010 кадастровый номер 74:41:?0102016:362 | 6 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0