## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванные авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2019 год
ООО "Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 10(10.5) | 15, 00, 2019.02.20 | 16, 05, 2019.02.20 | В | 1.0833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | № 2 от 20.02.2019г | 3.4.12 | 4.20 | 0
2 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2670 | 10(10.5) | 00, 10, 2019.04.18 | 02, 00, 2019.04.18 | В | 1.8333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.063 |  | № 22 от 17.04.2019г | 3.4.12 | 4.20 | 0
3 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ПС Холодильник | 10(10.5) | 07, 00, 2019.05.28 | 08, 55, 2019.05.28 | В | 1.9166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №1 от 28.05.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
4 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-1306 | 10(10.5) | 09, 32, 2019.06.22 | 20, 28, 2019.06.22 | В | 10.9333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | № 6 от 22.06.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 0
5 | ООО"Эффект ТК" | РП | РП-129 | 10(10.5) | 05, 05, 2019.08.01 | 07, 10, 2019.08.01 | В | 2.0833 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №25 от 31.07.2019г | 3.4.9 | 4.21 | 0
6 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП "ЧАМЗ", яч.4 | 10(10.5) | 06, 25, 2019.10.01 | 12, 55, 2019.10.01 | В1 | 6.5 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.03 |  | №1 от 01.10.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
7 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 0.38 | 13, 50, 2019.10.06 | 14, 40, 2019.10.06 | В1 | 0.8333 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.01 |  | №1 от 06.10.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
8 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-206 | 10(10.5) | 13, 30, 2019.10.10 | 14, 10, 2019.10.10 | В1 | 0.6666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №4 от 10.10.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
9 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-206 | 10(10.5) | 11, 45, 2019.10.11 | 12, 20, 2019.10.11 | В1 | 0.58333 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №6 от 11.10.2019г | 3.4.12 | 4.21 | 1
10 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ТП-36 | 0.38 | 11, 00, 2019.10.15 | 15, 00, 2019.10.15 | В1 | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.002 |  | №9 от 15.10.2019г | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
11 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4 | 6(6.3) | 16, 30, 2019.10.28 | 11, 30, 2019.10.29 | В1 | 19 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  | №12 от 28.10.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
12 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6(6.3) | 23, 35, 2019.10.28 | 15, 50, 2019.10.29 | В1 | 16.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |  | №14 от 28.10.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
13 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ТП-Силач | 6(6.3) | 06, 45, 2019.11.05 | 11, 20, 2019.11.05 | В1 | 4.583 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.009 |  | №1 от 05.11.2019г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
14 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ТП-36 | 10(10.5) | 07, 29, 2019.11.19 | 13, 50, 2019.11.19 | В1 | 6.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |  | №7 от 19.11.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
15 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2101 | 6(6.3) | 11, 54, 2019.11.20 | 14, 39, 2019.11.20 | В | 2.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |  | №1 от 20.11.2019г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
16 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ТП-212 | 6(6.3) | 06, 43, 2019.11.21 | 13, 05, 2019.11.21 | В1 | 6.367 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 |  | №9 от 21.11.2019г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1