## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
ООО "Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 10,00 2024.01.16 | 13,35 2024.01.16 | П | 3.5833 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП Силач | 6 (6.3) | 12,10 2024.01.18 | 14,45 2024.01.18 | В | 2.5833 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 1 от 18.01.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 42 | 6 (6.3) | 13,00 2024.02.01 | 14,00 2024.02.01 | П | 1 | ТП 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 13,20 2024.02.08 | 14,40 2024.02.08 | П | 1.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 96 | 0.38 | 09,50 2024.02.13 | 11,10 2024.02.13 | П | 1.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 21,10 2024.02.18 | 22,23 2024.02.18 | П | 1.2167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 0.38 | 06,00 2024.02.19 | 08,50 2024.02.19 | П | 2.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 0.38 | 06,00 2024.02.20 | 06,20 2024.02.20 | П | 0.3333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 12,31 2024.02.20 | 14,57 2024.02.20 | П | 2.4333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 60 | 0.38 | 13,30 2024.02.28 | 15,00 2024.02.28 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 13,00 2024.03.12 | 13,50 2024.03.12 | П | 0.8333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 25 | 0.38 | 09,00 2024.03.18 | 11,00 2024.03.18 | П | 2 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 11,28 2024.03.19 | 12,28 2024.03.19 | В | 1 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 2 от 19.03.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13,55 2024.03.26 | 14,35 2024.03.26 | П | 0.66666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 20 | 0.38 | 09,56 2024.03.27 | 11,00 2024.03.27 | П | 1.0666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5303 | 10 (10.5) | 08,30 2024.03.28 | 10,30 2024.03.28 | П | 2 | ТП 5303, ТП 5306, ТП 5310 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | КВЛ | КВЛ 6кВ ТП 1 - ТП 4 | 6 (6.3) | 12,20 2024.04.03 | 13,30 2024.04.03 | В | 1.1667 | КВЛ 6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 3 от 03.04.2024г | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 4 | 6 (6.3) | 08,40 2024.04.04 | 09,00 2024.04.04 | П | 0.3333 | ТП 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 4 | 6 (6.3) | 09,13 2024.04.04 | 12,40 2024.04.04 | В | 3.45 | ТП 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 4 от 04.04.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2671 | 0.38 | 09,00 2024.04.11 | 14,10 2024.04.11 | П | 5.1667 | 2с.ш.0,38кВ ТП 2671 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 42 | 0.38 | 16,05 2024.04.15 | 17,00 2024.04.15 | П | 0.91666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
22 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 10,15 2024.04.16 | 15,50 2024.04.16 | П | 5.5833 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 10,32 2024.04.18 | 11,40 2024.04.18 | П | 1.1333 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 18,07 2024.04.18 | 19,40 2024.04.18 | П | 1.55 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 09,10 2024.04.22 | 13,05 2024.04.22 | П | 3.9167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
26 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КТП 61 | 10 (10.5) | 10,30 2024.04.24 | 14,40 2024.04.24 | В | 4.17 | КТП 61, КТП 62, КТП 63, ТП 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 250 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 5 от 24.04.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 10,43 2024.04.24 | 12,11 2024.04.24 | П | 1.4666 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
28 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП Силач | 6 (6.3) | 14,30 2024.04.24 | 16,15 2024.04.24 | В | 1.75 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | № 6 от 24.04.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
29 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 12,02 2024.04.25 | 14,16 2024.04.25 | П | 2.2333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 60 | 6 (6.3) | 14,10 2024.04.28 | 19,36 2024.04.28 | П | 5.4333 | ТП 60, ТП 63, ТП 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
31 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 1103 | 0.38 | 16,00 2024.05.02 | 16,20 2024.05.02 | П | 0.3333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 1103 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 10,12 2024.05.04 | 11,20 2024.05.04 | П | 1.1333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 12,39 2024.05.06 | 15,35 2024.05.06 | П | 2.9333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
34 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 08,55 2024.05.16 | 15,20 2024.05.16 | П | 6.4167 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
35 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 206 | 6 (6.3) | 11,24 2024.05.16 | 16,27 2024.05.16 | П | 5.05 | ТП 206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
36 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 1104 | 0.38 | 09,00 2024.05.22 | 10,25 2024.05.22 | П | 1.4167 | 2с.ш.0,38кВ ТП 1104 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13,15 2024.05.22 | 15,05 2024.05.22 | П | 1.8333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
38 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 17,42 2024.05.26 | 23,50 2024.05.26 | П | 6.1333 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
39 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП Каркодин | 6 (6.3) | 14,30 2024.05.29 | 16,04 2024.05.29 | П | 1.5666 | ТП Каркодин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
40 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 18,17 2024.06.03 | 18,32 2024.06.03 | П | 0.25 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
41 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 418 | 0.38 | 10,40 2024.06.06 | 11,00 2024.06.06 | П | 0.3333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 418 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
42 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 418 | 0.38 | 11,00 2024.06.06 | 11,30 2024.06.06 | П | 0.5 | 2с.ш.0,38кВ ТП 418 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
43 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.07 | 15,30 2024.06.07 | П | 6.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
44 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 77 | 0.38 | 18,10 2024.06.10 | 21,30 2024.06.10 | П | 3.3333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
45 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 207 | 6 (6.3) | 10,16 2024.06.13 | 14,21 2024.06.13 | П | 4.0833 | ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
46 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 212 | 6 (6.3) | 13,17 2024.06.17 | 18,36 2024.06.17 | П | 5.3167 | ТП 212, ТП 211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
47 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 08,34 2024.06.18 | 14,20 2024.06.18 | П | 5.7666 | КТП 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
48 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 102 | 0.38 | 08,34 2024.06.18 | 14,20 2024.06.18 | П | 5.7666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
49 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 212 | 6 (6.3) | 14,20 2024.06.24 | 15,57 2024.06.24 | П | 1.6167 | ТП 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 13,15 2024.06.25 | 17,30 2024.06.25 | П | 4.25 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
51 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 13,08 2024.06.27 | 17,10 2024.06.27 | П | 4.0333 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
52 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Силач | 0.38 | 13,00 2024.07.03 | 15,27 2024.07.03 | П | 2.45 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
53 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 35 | 6 (6.3) | 12,19 2024.07.04 | 14,10 2024.07.04 | П | 1.85 | ТП 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
54 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 63 | 6 (6.3) | 10,00 2024.07.10 | 16,34 2024.07.10 | П | 6.5666 | ТП 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
55 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 09,00 2024.07.24 | 09,30 2024.07.24 | П | 0.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 09,43 2024.07.26 | 15,15 2024.07.26 | П | 5.5333 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
57 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 14 | 0.38 | 10,15 2024.07.30 | 13,00 2024.07.30 | П | 2.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1С 10кВ ТП 2639 | 10 (10.5) | 08,30 2024.08.02 | 09,05 2024.08.02 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 7 от 02.08.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
59 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 77 | 0.38 | 08,20 2024.08.03 | 11,20 2024.08.03 | П | 3 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
60 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 2639 | 0.38 | 11,00 2024.08.03 | 12,45 2024.08.03 | П | 1.75 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
61 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 11,55 2024.08.09 | 18,10 2024.08.09 | П | 6.25 | КТП 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
62 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 6 (6.3) | 13,00 2024.08.09 | 17,00 2024.08.09 | П | 4 | ТП 5305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
63 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 08,06 2024.08.10 | 09,18 2024.08.10 | П | 1.2 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
64 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 10,08 2024.08.12 | 10,50 2024.08.12 | П | 0.7 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
65 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2092 | 10 (10.5) | 10,00 2024.08.14 | 17,00 2024.08.14 | П | 7 | ТП 2092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
66 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 7 | 0.38 | 09,14 2024.08.15 | 15,41 2024.08.15 | П | 6.45 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
67 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ Тп 2326 | 0.38 | 11,00 2024.08.17 | 12,55 2024.08.17 | П | 1.9167 | 1с.ш. 0,38кВ Тп 2326 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
68 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП 93 - ТП 95 | 6 (6.3) | 09,00 2024.08.20 | 10,00 2024.08.20 | П | 1 | ТП 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
69 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 26 | 0.38 | 10,00 2024.08.20 | 10,35 2024.08.20 | П | 0.58333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
70 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 13,45 2024.08.20 | 14,35 2024.08.20 | П | 0.8333 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
71 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Иткуль | 0.38 | 13,35 2024.08.25 | 17,04 2024.08.25 | П | 3.4833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 14,08 2024.09.03 | 14,34 2024.09.03 | П | 0.43333 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
73 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5310 | 0.38 | 11,00 2024.09.04 | 15,20 2024.09.04 | П | 4.3333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
74 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 95 | 6 (6.3) | 16,20 2024.09.04 | 17,50 2024.09.04 | П | 1.5 | ТП 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
75 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ 10кВ ТП 1034 - ТП 1035 | 10 (10.5) | 04,20 2024.09.05 | 13,00 2024.09.05 | В | 8.6666 | ТП 1035 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  | № 8 от 05.09.2024г | 3.4.8 | 4.12 | 0
76 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП Силач | 6 (6.3) | 08,29 2024.09.06 | 09,44 2024.09.06 | П | 1.25 | ТП Силач | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
77 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 16,24 2024.09.08 | 18,21 2024.09.08 | П | 1.95 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
78 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 161 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.09 | 10,40 2024.09.09 | П | 1.6666 | КТП 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
79 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 2640 | 0.38 | 09,00 2024.09.10 | 14,45 2024.09.10 | П | 5.75 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
80 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 63 | 6 (6.3) | 14,45 2024.09.12 | 16,00 2024.09.12 | П | 1.25 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 650 |  |  | 3.4.9 |  | 1
81 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 14,45 2024.09.15 | 15,34 2024.09.15 | П | 0.81666 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
82 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 15,40 2024.09.17 | 18,40 2024.09.17 | П | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
83 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 74 | 0.38 | 12,00 2024.09.18 | 16,55 2024.09.18 | П | 4.9167 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
84 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 11,19 2024.09.19 | 12,25 2024.09.19 | П | 1.1 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
85 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 206 | 6 (6.3) | 14,16 2024.09.22 | 16,05 2024.09.22 | П | 1.8167 | КТП 206, КТП 207, КТП 208, КТП 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
86 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2326 | 10 (10.5) | 13,10 2024.09.30 | 14,05 2024.09.30 | П | 0.91666 | ТП 2326, ТП 2327, ТП 2328 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9 |  | 1
87 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 207 | 6 (6.3) | 17,10 2024.10.02 | 17,57 2024.10.02 | П | 0.78333 | ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
88 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 12,55 2024.10.05 | 13,55 2024.10.05 | П | 1 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
89 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 15,48 2024.10.08 | 21,15 2024.10.08 | П | 5.45 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
90 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 17,04 2024.10.10 | 19,35 2024.10.10 | П | 2.5167 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
91 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 30 | 0.38 | 09,45 2024.10.14 | 12,00 2024.10.14 | П | 2.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
92 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 53 | 0.38 | 13,00 2024.10.15 | 17,00 2024.10.15 | П | 4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
93 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 13 | 0.38 | 08,00 2024.10.20 | 12,40 2024.10.20 | П | 4.6666 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
94 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 14,15 2024.10.24 | 15,40 2024.10.24 | П | 1.4167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
95 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2315 | 10 (10.5) | 08,08 2024.11.05 | 12,25 2024.11.05 | П | 4.2833 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
96 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5 | 10 (10.5) | 10,00 2024.11.05 | 13,20 2024.11.05 | П | 3.3333 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
97 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2640 | 0.38 | 11,55 2024.11.06 | 12,30 2024.11.06 | П | 0.58333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
98 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 2 | 6 (6.3) | 12,00 2024.11.08 | 12,50 2024.11.08 | П | 0.8333 | КТП 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
99 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП 2 - ТП 3 | 6 (6.3) | 09,10 2024.11.11 | 14,40 2024.11.11 | П | 5.5 | ТП 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
100 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5 | 6 (6.3) | 10,15 2024.11.13 | 16,10 2024.11.13 | П | 5.9167 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
101 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1С 10кВ ТП 2092 | 10 (10.5) | 17,30 2024.11.19 | 18,44 2024.11.19 | П | 1.2333 | 1С 10кВ ТП 2092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  | 3.4.9 |  | 1
102 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 78 | 0.38 | 09,00 2024.11.25 | 17,00 2024.11.25 | П | 8 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
103 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2326 | 0.38 | 13,25 2024.11.26 | 14,00 2024.11.26 | П | 0.58333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
104 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до КТП 61 | 6 (6.3) | 08,10 2024.12.03 | 11,59 2024.12.03 | П | 3.8167 | КТП 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
105 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 206 | 0.38 | 10,00 2024.12.05 | 10,55 2024.12.05 | П | 0.91666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
106 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до КТП 64 | 6 (6.3) | 08,20 2024.12.07 | 10,27 2024.12.07 | П | 2.1166 | КТП 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
107 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 206 | 0.38 | 08,40 2024.12.13 | 10,12 2024.12.13 | П | 1.5333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
108 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 69 | 0.38 | 13,00 2024.12.16 | 17,00 2024.12.16 | П | 4 | ТП 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
109 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 62 | 0.38 | 15,00 2024.12.16 | 16,28 2024.12.16 | П | 1.4666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь