## допуск прибора учета
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА
КРУГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица (собственники жилых домов или помещений в многоквартирных домах), индивидуальные предприниматели – потребители электроэнергии, исполнители коммунальных услуг. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Намерение потребителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности). ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): не позднее месяца, следующего за датой установки прибора учета.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
№ | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт
1. Допуск в эксплуатацию прибора учета потребителя (кроме ТП)
1.1. | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Намерение потребителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Очное обращение потребителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте Сетевой организации через Личный кабинет | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Подп. д) и ж) п. 18 Правил ТП
1.2. | Согласование даты и времени проведения процедуры допуска | Наличие в заявке необходимых сведений: | 1.2.1. Рассмотрение предложенных потребителем даты и времени проведения процедуры допуска; | Способом, согласованным с потребителем при подаче им запроса: | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от потребителя | Пункты 153, Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
|  | - реквизиты и контактные данные потребителя, включая номер телефона; |  | на указанный потребителем адрес электронной почты, или на сайте Сетевой организации через Личный кабинет потребителя, или письменным уведомлением о согласовании, направленным способом, позволяющим установить факт получения.
|  | - место нахождения ЭПУ; | 1.2.2. При отсутствии возможности проведения процедуры допуска в предложенный потребителем срок направление предложения о новой дате и времени. | В случае, если способ предоставления не был согласован с потребителем, то предложение новой даты и времени направляется
|  | - номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); |  | заказным письмом с уведомлением.
|  | - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; |  |  | Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки
|  | - метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии) | 1.2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета, собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке
В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска
1.3. | Техническая проверка | Осуществление потребителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности) | 1.3.1. Допуск к электроустановке. |  | В согласованный срок | Пункт 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
1.3.2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.
1.3.3. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля
1.4. | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (паспорта-протокола измерительного комплекса) | Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации требований (отсутствие замечаний по результатам проверки п.3) | 1.4.1. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (дополнительно для точек присоединения свыше 1 кВ составляется паспорт-протокол измерительного комплекса). | Способом, согласованными с потребителем при подаче им запроса, способом, согласованным с гарантирующим поставщиком : | 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Пункт 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
|  |  | 1.4.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | По согласованному адресу электронной почты, или на сайте Сетевой организации через Личный кабинет потребителя, или письменным уведомлением, направленным способом, позволяющим установить факт получения.
В случае, если способ предоставления не был согласован с потребителем или ГП, то уведомление направляется
заказным письмом с уведомлением.
1.5. | Составление акта об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа. | При установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации требований (при наличии замечаний по результатам проверки п.3) | 1.5.1. Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию | Способом, согласованными с потребителем при подаче им запроса, способом, согласованным с гарантирующим поставщиком: | 2 рабочих дней со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Пункт 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
|  |  | 1.5.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | По согласованному адресу электронной почты, или на сайте Сетевой организации через Личный кабинет потребителя, или письменным уведомлением заказным письмом с уведомлением.
В случае, если способ предоставления не был согласован с потребителем или ГП, то уведомление направляется
заказным письмом с уведомлением.
2. Допуск прибора учета (в рамках ТП)
2.1. | Обращение сетевой организации с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета к гарантирующему поставщику (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации) | Намерение сетевой организации в процессе технологического присоединения ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. | Обращение сетевой организации с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета к гарантирующему поставщику (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации) | Письменным уведомлением, направленным способом, позволяющим установить факт получения уведомления. | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 153(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
2.2. | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4 | согласно п.1.3–1.4
3. Допуск в эксплуатацию общедомового (коллективного) прибора учета
3.1. | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Намерение исполнителя коммунальных услуг ввести общедомовой (коллективный) прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию. | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Очное обращение исполнителя коммунальных услуг в офис обслуживания клиентов, письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте ОАО «МРСК Урала» через Личный кабинет | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
3.2. | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5
4. Допуск в эксплуатацию прибора учета в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома
4.1. | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в целях определения объемов потребления электрической энергии в жилом или в нежилом помещении многоквартирного дома | Намерение исполнителя коммунальных услуг ввести в эксплуатацию прибор учета электрической энергии (мощности), установленного в целях определения объемов потребления электрической энергии в жилом или в нежилом помещении многоквартирного дома. | Обращение исполнителя коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в целях определения объемов потребления электрической энергии в жилом или в нежилом помещении многоквартирного дома | Очное обращение исполнителя коммунальных услуг в офис обслуживания клиентов, письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте Сетевой организации через Личный кабинет | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета и не позднее, чем за 5 рабочих дней до запланированных даты и времени допуска прибора учета в эксплуатацию. | Пункт 152 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
4.2. | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5 | согласно п.1.2–1.5
5. Допуск в эксплуатацию прибора учета в жилом доме или помещении многоквартирного дома
5.1. | Обращение собственника жилого или нежилого помещения к исполнителю коммунальных услуг с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Намерение собственника жилого или нежилого помещения ввести прибор учета электрической энергии в эксплуатацию. | Обращение собственника жилого или нежилого помещения с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Очное обращение собственника жилого или нежилого помещения, письменное обращение, любой другой способ, определенный соглашением с исполнителем коммунальных услуг. | Не позднее месяца следующего за датой установки прибора учета | Пункт 81 ППКУ
5.2. | Завершающие процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета согласно п.4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2 | согласно п. 4.2
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: Номер телефонного центра обслуживания 8 800 200 66 56 Электронный адрес Центра обслуживания клиентов: otp.7@mail.ru