## Эффект ТК
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванные авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2021 год
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ ТП-2326 | 0.38 | 07, 20, 2021.01.22 | 08, 30, 2021.01.22 | В1 | 1.167 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | №1 от 22.01.21г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 09, 58, 2021.04.15 | 11, 50, 2021.04.15 | В1 | 1.867 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | №3 от 15.04.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
3 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП "ЧАМЗ", яч.17 | 10 (10.5) | 15,25 2021.04.20 | 16,00 2021.04.20 | В1 | 0.583 | ТП-417, ТП-418, ТП-419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  | №4 от 20.04.2021г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
4 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-36 | 10 (10.5) | 08, 40, 2021.04.26 | 09, 30, 2021.04.26 | В1 | 0.833 | ТП-36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  | №6 от 26.04.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6 (6.3) | 14,20 2021.04.28 | 16,10 2021.04.28 | В1 | 1.833 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | №7 от 28.04.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2 | 0.38 | 12,35 2021.05.04 | 13,50 2021.05.04 | В1 | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | №8 от 04.05.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-6кВ ТП 44 - ТП 57 | 6 (6.3) | 01,40 2021.05.06 | 04, 00, 2021.05.06 | В1 | 2.333 | ТП-57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | №9 от 06.05.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-60 | 0.38 | 09,25 2021.05.18 | 10,20 2021.05.18 | В1 | 0.917 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | №11 от 18.05.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ФП 1 - КТП 7 | 6 (6.3) | 12,10 2021.05.24 | 13,01 2021.05.24 | В1 | 0.85 | КТП-7, КТП-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | №12 от 24.05.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1104 | 0.38 | 07,35 2021.05.28 | 09,00 2021.05.28 | В1 | 1.417 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1104 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | №13 от 28.05.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 14,20 2021.06.01 | 15, 27, 2021.06.01 | В1 | 1.117 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  | №14 от 01.06.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 06,30 2021.07.19 | 07,15 2021.07.19 | В1 | 0.75 | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  | №21 от 19.07.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-Иткуль | 0.38 | 08,59 2021.07.19 | 10,20 2021.07.19 | В1 | 1.35 | ВЛ-0,38кВ от ТП-Иткуль | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  | №22 от 19.07.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6 (6.3) | 14,20 2021.08.11 | 16, 12, 2021.08.11 | В1 | 1.867 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | №24 от 11.08.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-30 | 0.38 | 10,45 2021.09.30 | 11, 50, 2021.09.30 | В1 | 1.083 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | №27 от 30.09.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-Иткуль | 0.38 | 11,51 2021.10.14 | 13, 57, 2021.10.14 | В1 | 2.1 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | №28 от 14.10.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ РП 107 - ТП 2326 К2 | 10 (10.5) | 10,15 2021.10.19 | 10,35 2021.10.19 | В1 | 0.333 | 2С-10кВ ТП-2326, 2С-10кВ ТП-2327, 1С-10кВ ТП-2328 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  | №29 от 19.10.2021г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-0.38кВ от ТП-419 | 0.38 | 14,15 2021.11.09 | 14,45 2021.11.09 | В1 | 0.5 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |  | №31 от 09.11.2021г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6 (6.3) | 10, 45 2021.12.08 | 12, 25, 2021.12.08 | В1 | 1.667 | ТП-211, ТП-212, ТП-213 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 80 |  | №32 от 08.12.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
20 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 11, 45 2021.12.10 | 13, 20 2021.12.10 | В1 | 1.58 | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  | №33 от 10.12.2021г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
21 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка до опоры №38 | 6 (6.3) | 11, 00, 2021.12.13 | 11, 28, 2021.12.13 | В1 | 0.47 | ТП Каркодин | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 150 |  | №34 от 10.12.2021г. | 3.4.14 | 4.12 | 1