## Форма 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[7 empty] | электросетевой организации за | 2018 | год
ООО "Эффект ТК"
(наименование электросетевой организации)
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
1 |  | Оперативный журнал |  |  | 0 |  |  |  |  | 2644
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2644
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2644
4 |  |  |  |  | 1.999 |  |  |  |  | 2644
5 |  |  |  |  | 3.95 |  |  |  |  | 2644
6 |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 2644
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2644
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2644
9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2645
10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2645
11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2646
12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2646
|  |  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Эффект ТК"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2018 | г. число точек присоединения |  | 2646
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 10.749
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.0040624 |  | 0.082659
Директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования* (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование электросетевой организации)
Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** |  | Описание (обоснование) |  |  | Значение показателя, годы:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 1.Тех.обслуживание электрических сетей 2.Своевременный капитальный ремонт эл.сетей 3.Регулярное повышение квалификации персонала ОВБ 4. Оснащение лаборатории современным оборудованием. |  | Регулярное проведение технического обслуживания и капитального ремонта электросетей снижают риск возникновения аварийных отключений вследствие неисправного оборудования. Квалифицированный персонал оперативно-выездной бригады в максимально короткие сроки устраняет аварийные ситуации. Современное оснащение лаборатории позволяет снизить время определения мест повреждения эл.сетей. |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  | (год)
[9 empty] | 0.3299 |  |  | 0.3249 |  |  | 0.3201 |  |  |  | 0.3153
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1. Сокращение сроков выдачи проекта договора зявителю 2. Уменьшение срока проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  | Сокращение срока от подачи заявки до фактического присоединения к электрическим сетям путем улучшения системы внутреннего контроля в сетевой организации |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 0
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  | (год)
[9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 1) Совершенствование и внедрение новых методов информирования потребителей услуг о деятельности ТСО 2) Сокращение сроков исполнения обязательств ТСО перед потребителями услуг 3) Соблюдение ТСО требований нормативно-правовых актов РФ 4) Совершенствование качества оказываемых услуг на основе результатов мероприятий направленных на взаимодействие с потребителями услуг |  | Показатель был рассчитан на основе первичой информации |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 0
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  | (год)
[9 empty] | 1.01 |  |  | 1.01 |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования ** Информация предоставляется справочно
|  |  | Директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)

## Форма 6.1
Приложение № 6
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период 2018 г
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 4.0452 |  | 4.0452 |  | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 2.0226 |  | 2.0226 |  |  | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 2.0226 |  | 2.0226 |  |  | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - |  | - |  | - | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 95.0836 |  | 0 | обратная | 1
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 1.9167
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 1
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время на подготовку |  |  | 6 |  | 74.1605 | 8.0906 | обратная | 1
и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней
| 1.2. Среднее время на выполнение |  |  | 15 |  | 177.9851 | 8.4277 | обратная | 1
относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 2.1. Среднее время, затраченное |  |  | 15 |  | 0 |  | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 2.2. Среднее время, необходимое |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.25
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 20 |  | 29.6642 | 67.4214 | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 20 |  | 29.6642 | 67.4214 | - | -
| 2.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.1
| 3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0.12994 | 0 | обратная | 0.1
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | - |  | - | - |  | 0.5
| 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 6.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 8. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.42857
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 1.32 |  | 0 | 120 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 1.32 |  | 0 | 120 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 2 |  | 2.0226 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 20 |  | 13.8433 | 144.4744 | обратная | 3
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - | - | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0.3 |  | 0 | 100 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 2
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 6.4
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2017
(год)
| Ин |  |  |  | -
| 1.1. |  |  |  | 100
| 1.2. а) |  |  |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  | 0
| 1.2. в) |  |  |  | 2.0226
| 1.2. г) |  |  |  | 2.0226
| 2.1. |  |  |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0
| 3. |  |  |  | 1
| 4. |  |  |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 95.0836
| 6.2. |  |  |  | 0
| Ис |  |  |  | -
| 1.1. |  |  |  | 74.1605
| 1.2. |  |  |  | 177.9851
| 2.1. |  |  |  | 0
| 2.2. а) |  |  |  | 29.6642
| 2.2. б) |  |  |  | 29.6642
| 2.3. |  |  |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 0.12994
| 4.1. |  |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 1
| 6.2. |  |  |  | 0
| 7.1. |  |  |  | 0
| Рс |  |  |  | -
| 1. |  |  |  | 1
| 1.1. |  |  |  | -
| 1.2. |  |  |  | -
| 2.1. |  |  |  | 0
| 2.2. |  |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 2.0226
| 3.1. |  |  |  | 13.8433
| 3.2. а) |  |  |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0
| 3.2. в) |  |  |  | -
| 4.1. |  |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0
| 5.2. |  |  |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  | 1.01
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего Приложения.
|  | Директор |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма 7.1
Приложение № 7
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2014 года)
№ |  | Показатель |  |  | № формулы Методических указаний |  |  | Значение
1 |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | (1) |  |  | 0.0040624
2 |  |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр |  | (5) |  |  | -
3 |  |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) |  | (6) |  |  | 0.89167
4 |  |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | п. 4.1 Методических указаний |  |  | 0.3299
5 |  |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | п. 4.1 Методических указаний |  |  | 1
6 |  |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | п. 4.1 Методических указаний |  |  | 1.01
7 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 1
8 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | -
9 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
| Директор |  |  | А.В. Меньшаков
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | 0.35
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 7.1 | 1
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 7.1 | 0
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | (7) | 0.65
|  | Директор | А.В. Меньшаков
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | месяц | 2018 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 0.4 | 12, 00 2018.01.05 | 12, 10 2018.01.05 | П | 0.166 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4748 | 10 | 16, 00 2018.02.02 | 17, 00 2018.02.02 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 10 | 14, 00 2018.02.05 | 14, 47 2018.02.05 | П | 0.783 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | РП | РП-110 | 0.4 | 10, 15 2018.02.13 | 11, 30 2018.02.13 | П | 1.25 | РП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.084 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 10 | 17, 35, 2018.03.01 | 18, 41, 2018.03.01 | П | 1.1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | РП | РП-110 | 0.4 | 10, 00, 2018.03.05 | 11, 45, 2018.03.05 | П | 1.75 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 10 | 10, 15, 2018.03.07 | 15, 35, 2018.03.07 | П | 5.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 11, 30, 2018.03.27 | 13, 35, 2018.03.27 | П | 2.083 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 11, 06 2018.04.02 | 12, 50 2018.04.02 | А | 1.733 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 0
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 07, 44 2018.04.07 | 08, 00 2018.04.07 | А | 0.266 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0015 |  |  |  |  | 0
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник 35/6 кВ" | 6 | 10, 05 2018.04.10 | 11, 40 2018.04.10 | П | 1.583 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.4 | 11, 00 2018.04.10 | 12, 25 2018.04.10 | П | 1.416 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2641 | 10 | 08, 40 2018.05.01 | 10, 40 2018.05.01 | А | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0008 |  |  |  |  | 0
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник" | 6 | 10, 00 2018.05.04 | 10, 04 2018.05.04 | П | 0.066 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник" | 6 | 12, 00 2018.05.08 | 14, 00 2018.05.08 | П | 2 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | РП-129 | 10 | 16, 15 2018.05.27 | 16, 50 2018.05.27 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | № 4 от 27.05.2108 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2641 | 10 | 19, 50 2018.05.29 | 21, 47 2018.05.29 | А | 1.95 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0007 |  |  |  |  | 0
1 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-632 | 10 | 12, 00 2018.06.07 | 16, 48 2018.06.07 | А | 4.8 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 0
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 10 | 08, 20 2018.06.30 | 12, 00 2018.06.30 | П | 3.666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КТП-250 | 10 (10.5) | 10, 15 2018.07.04 | 12, 00 2018.07.04 | П | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ПС | ПС "Холодильник" | 6 (6.3) | 09, 45 2018.07.06 | 11, 00 2018.07.06 | П | 1.25 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 0.38 | 10, 00 2018.07.20 | 11, 42 2018.07.20 | П | 1.7 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2640 | 0.38 | 09, 00 2018.08.02 | 11, 00 2018.08.02 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ТП-4748 | 10 (10.5) | 12, 00 2018.08.09 | 13, 00 2018.08.09 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 0.38 | 09, 40 2018.08.16 | 10, 02 2018.08.16 | П | 0.366 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4746 | 10 (10.5) | 11, 40 2018.08.17 | 11, 45 2018.08.17 | П | 0.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-634 | 0.38 | 14, 00 2018.08.20 | 15, 35 2018.08.20 | П | 1.583 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2641 | 10 (10.5) | 12, 05 2018.08.22 | 12, 35 2018.08.22 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 0.38 | 13, 00 2018.08.22 | 13, 05 2018.08.22 | П | 0.083 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4746 | 10 (10.5) | 10,30 2018.08.29 | 13, 00 2018.08.29 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КТП-250 МК р-н 49 | 0.38 | 22, 15, 2018.09.03 | 23, 45, 2018.09.03 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-"Царь упаковка" | 6 (6.3) | 09, 30, 2018.09.04 | 11, 07, 2018.09.04 | П | 1.6166 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | РП-110 | 10(10.5) | 07, 00, 2018.09.06 | 07, 53, 2018.09.06 | П | 0.883 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-110 | 10 (10.5) | 21, 00, 2018.09.17 | 21, 42, 2018.09.17 | П | 0.7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4746 | 10 (10.5) | 22, 04, 2018.09.18 | 22, 57, 2018.09.18 | П | 0.8833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 10(10.5) | 11, 05, 2018.10.01 | 16, 15, 2018.10.01 | П | 5.1666 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 10(10.5) | 10, 00, 2018.10.03 | 11, 07, 2018.10.03 | П | 1.1166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 10(10.5) | 14, 20, 2018.10.11 | 14, 52, 2018.10.11 | П | 0.5333 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-250 | 0.38 | 21, 20, 2018.10.12 | 22, 00, 2018.10.12 | П | 0.6666 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | РП | РП-129 | 10(10.5) | 10, 30, 2018.10.14 | 13, 15, 2018.10.14 | П | 2.75 | РП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-2639 | 0.38 | 14, 40, 2018.10.30 | 15, 30, 2018.10.30 | П | 0.8333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | ТП-4748 | 0.38 | 10, 03, 2018.11.03 | 12, 10, 2018.11.03 | П | 2.1166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-1306 | 0.38 | 12, 10, 2018.11.06 | 12, 40, 2018.11.06 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-2639 | 0.38 | 10, 25, 2018.11.07 | 11, 10, 2018.11.07 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | РП-129 | 0.38 | 09, 00, 2018.12.18 | 10, 25, 2018.12.18 | П | 1.4166 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
0 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 10(10.5) | 14, 35, 2018.12.18 | 16, 20, 2018.12.18 | В | 1.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | №2 от 18.12.2018г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
Директор | [7 empty] | А.В. Меньшаков
(должность) | [7 empty] | Ф. И. О. | [11 empty] | Подпись

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Эффект ТК"
Наименование сетевой организации
За | 2018 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 2646
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 57
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 2589
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.0203
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.0019
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.02133
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.02116
Директор А.В. Меньшаков
| (должность) Ф. И. О. | Подпись