## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | январь | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-34 | 0.38 | 08, 16, 2023.01.08 | 12, 40, 2023.01.08 | П | 4.4 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-34 | 0.38 | 14, 00, 2023.01.09 | 16, 25, 2023.01.09 | П | 2.4166 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-2 | 0.38 | 13, 55, 2023.01.12 | 17, 15, 2023.01.12 | П | 3.333 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2326 | 0.38 | 00, 10, 2023.01.14 | 01, 10, 2023.01.14 | П | 1 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-5 | 0.38 | 12, 50, 2023.01.17 | 17, 55, 2023.01.17 | П | 5.0833 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-69 | 0.38 | 10, 46, 2023.01.20 | 12, 02, 2023.01.20 | П | 1.2666 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2092 | 0.38 | 00, 25, 2023.01.23 | 01, 40, 2023.01.23 | П | 1.25 | ТП 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2328 | 0.38 | 10, 12, 2023.01.24 | 12, 25, 2023.01.24 | П | 2.2166 | ТП 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | февраль | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш-0,38кВ РП-110 | 0.38 | 09, 50, 2023.02.06 | 10, 10, 2023.02.06 | П | 0.3333 | 2с.ш-0,38кВ РП-110 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш-0,38кВ ТП 2662 | 0.38 | 16, 16, 2023.02.10 | 17, 04, 2023.02.10 | П | 0.8 | 2с.ш-0,38кВ ТП 2662 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-417 | 0.38 | 09, 00, 2023.02.21 | 19, 00, 2023.02.21 | П | 10 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | РП | РП-110 | 0.38 | 09, 15, 2023.02.28 | 18, 00, 2023.02.28 | П | 8.75 | РП-0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | март | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 08, 08, 2023.03.11 | 09, 01, 2023.03.11 | П | 0.883 | КТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП-10 | 0.38 | 12, 40, 2023.03.11 | 16, 10, 2023.03.11 | П | 3.5 | КЛ 38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП-2327 | 0.38 | 11, 45, 2023.03.14 | 13, 35, 2023.03.14 | П | 1.833 | 1с.ш. 0,38кВ ТП-2327 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2671 | 0.38 | 12, 00, 2023.03.17 | 12, 35, 2023.03.17 | П | 0.583 | ТП-2671 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП-73 | 0.38 | 17, 50, 2023.03.26 | 18, 30, 2023.03.26 | П | 0.667 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-42 | 6(6,3) | 09, 25, 2023.03.30 | 16, 08, 2023.03.30 | П | 6.717 | ТП-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | апрель | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП-113 | 0.38 | 09, 10, 2023.04.05 | 14, 30, 2023.04.05 | П | 5.3333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5305 | 6(6,3) | 14, 00, 2023.04.06 | 17, 00, 2023.04.06 | П | 3 | ТП-5305, ТП-5310, ТП-5306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6(6,3) | 15, 42, 2023.04.09 | 18, 43, 2023.04.09 | П | 3.0166 | ТП-63, ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 11, 16, 2023.04.11 | 15, 39, 2023.04.11 | П | 4.3833 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП-3 | 0.38 | 09, 45, 2023.04.12 | 10, 56, 2023.04.12 | П | 1.1833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6(6,3) | 09, 16, 2023.04.13 | 12, 00, 2023.04.13 | П | 2.7333 | ТП-63, ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 11, 15, 2023.04.20 | 17, 17, 2023.04.20 | П | 6.0333 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2639 | 0.38 | 12, 30, 2023.04.24 | 14, 30, 2023.04.24 | П | 2 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2640 | 0.38 | 14, 30, 2023.04.24 | 16, 30, 2023.04.24 | П | 2 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | май | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2327 | 10(10.5) | 08, 30, 2023.05.02 | 09, 25, 2023.05.02 | П | 0.9166 | ТП 2327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 32 | 0.38 | 19, 30, 2023.05.09 | 20, 35, 2023.05.09 | П | 1.0833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 2662 | 0.38 | 09, 30, 2023.05.10 | 11, 00, 2023.05.10 | П | 1.5 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 2662 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 206 | 6 (6.3) | 18, 50, 2023.05.14 | 22, 50, 2023.05.14 | П | 4 | ТП-206, ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП Силач | 0.38 | 08, 51, 2023.05.15 | 12, 42, 2023.05.15 | П | 3.85 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 1307 | 0.38 | 09, 00, 2023.05.18 | 12, 50, 2023.05.18 | П | 3.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 28 | 0.38 | 13, 00, 2023.05.24 | 16, 10, 2023.05.24 | П | 3.1666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 10, 40, 2023.05.25 | 19, 00, 2023.05.25 | П | 8.333 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 115 | 0.38 | 10, 08, 2023.05.25 | 12, 12, 2023.05.25 | П | 2.0666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 21 | 0.38 | 09, 17, 2023.05.29 | 18, 16, 2023.05.29 | П | 8.983 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 62 | 0.38 | 09, 40, 2023.05.30 | 11, 00, 2023.05.30 | П | 1.3333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июнь | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2326 | 0.38 | 15, 10, 2023.06.12 | 18, 30, 2023.06.12 | П | 3.333 | 2с.ш.0,38кВ ТП 2326 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1306 | 0.38 | 09, 00, 2023.06.14 | 12, 25, 2023.06.14 | П | 3.4166 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1306 | 0.38 | 09, 00, 2023.06.20 | 16, 30, 2023.06.20 | П | 7.5 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1306 | 0.38 | 09, 00, 2023.06.22 | 11, 11, 2023.06.22 | П | 2.1833 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0.38 | 09, 45, 2023.06.22 | 14, 15, 2023.06.22 | П | 4.5 | 1с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0.38 | 14, 25, 2023.06.22 | 15, 25, 2023.06.22 | П | 1 | 2с.ш.0,38кВ ТП 2640 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ № 3 от ПС Черемшанка | 6(6,3) | 09, 11, 2023.06.26 | 16, 51, 2023.06.26 | П | 7.6666 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13, 47, 2023.06.27 | 14, 22, 2023.06.27 | П | 0.58333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2671 | 0.38 | 09, 00, 2023.06.29 | 12, 00, 2023.06.29 | П | 3 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2 | 6(6,3) | 09, 08, 2023.07.01 | 16, 58, 2023.07.01 | П | 7.833 | ТП 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ от ПС Черемшанка | 6(6,3) | 13, 21, 2023.07.01 | 20, 12, 2023.07.01 | П | 6.85 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6(6,3) | 17, 28, 2023.07.01 | 22, 07, 2023.07.01 | П | 4.65 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 20, 03, 2023.07.01 | 21, 24, 2023.07.01 | П | 1.35 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 08, 42, 2023.07.02 | 09, 40, 2023.07.02 | П | 0.967 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2670 | 10 (10.5) | 09, 00, 2023.07.03 | 12, 30, 2023.07.03 | П | 3.5 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 2328 | 0.38 | 09, 00, 2023.07.05 | 11, 00, 2023.07.05 | П | 2 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 113 | 0.38 | 11, 00, 2023.07.13 | 11, 24, 2023.07.13 | П | 0.4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 2594 | 0.38 | 09, 00, 2023.07.14 | 12, 00, 2023.07.14 | П | 3 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 2594 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 208 | 0.38 | 12, 04, 2023.07.16 | 14, 49, 2023.07.16 | П | 2.75 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6(6,3) | 02, 00, 2023.07.17 | 02, 30, 2023.07.17 | П | 0.5 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 96 | 0.38 | 10, 35, 2023.07.17 | 15, 50, 2023.07.17 | П | 5.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 96 | 0.38 | 09, 30, 2023.07.18 | 17, 00, 2023.07.18 | П | 7.5 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 09, 15, 2023.07.19 | 15, 19, 2023.07.19 | П | 6.067 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 09, 45, 2023.07.20 | 15, 36, 2023.07.20 | П | 5.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 1034 | 10(10.5) | 01, 10, 2023.07.22 | 16, 33, 2023.07.22 | П | 15.383 | ТП 1034, ТП 1105, ТП 1104, ТП 1103, ТП 1035 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 53 | 0.38 | 09, 17, 2023.07.25 | 11, 19, 2023.07.25 | П | 2.033 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 09, 08, 2023.07.26 | 14, 46, 2023.07.26 | П | 5.633 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 09, 32, 2023.07.26 | 11, 01, 2023.07.26 | П | 1.483 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
20 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ № 3 от ПС Черемшанка | 6(6,3) | 09, 57, 2023.07.26 | 16, 43, 2023.07.26 | П | 6.767 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Эффект ТК" | ПС | 1С 6кВ ПС Холодильник | 6(6,3) | 09, 12, 2023.07.27 | 13, 00, 2023.07.27 | П | 3.8 | 1С 6кВ ПС Холодильник | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 11, 57, 2023.07.31 | 12, 55, 2023.07.31 | П | 0.967 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | август | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 6(6,3) | 14, 25, 2023.08.04 | 17, 37, 2023.08.04 | П | 3.2 | ТП 5305, ТП 5306, ТП 5310 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 11, 55, 2023.08.04 | 12, 40, 2023.08.04 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 20, 47, 2023.08.08 | 21, 09, 2023.08.08 | П | 0.3666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 13, 33, 2023.08.09 | 15, 02, 2023.08.09 | П | 1.4833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 13, 08, 2023.08.10 | 15, 11, 2023.08.10 | П | 2.05 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13, 13, 2023.08.11 | 14, 43, 2023.08.11 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 4855 | 0.38 | 09,00, 2023.08.15 | 11, 20, 2023.08.15 | П | 2.3333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 4855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 11, 58, 2023.08.15 | 14, 49, 2023.08.15 | П | 2.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 36 | 0.38 | 15, 55, 2023.08.25 | 16, 20, 2023.08.25 | П | 0.4166 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ ПС Гидроузел - ТП 212 | 6 (6.3) | 13, 48, 2023.08.28 | 14, 25, 2023.08.28 | П | 0.61666 | ТП-213, ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 17, 14, 2023.08.29 | 19, 06, 2023.08.29 | П | 1.8666 | ТП 36, ТП 122, ТП 864, ТП 865 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 212 | 0.38 | 08, 10, 2023.08.30 | 10, 20, 2023.08.30 | П | 2.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 417 | 0.38 | 13, 00, 2023.08.30 | 15, 55, 2023.08.30 | П | 2.9167 | 1с.ш.0,38кВ ТП 417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 2640 | 0.38 | 16, 15, 2023.08.30 | 17, 30, 2023.08.30 | П | 1.25 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | сентябрь | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5 | 6(6,3) | 06, 00, 2023.09.03 | 10, 30, 2023.09.03 | П | 4.5 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 11, 10, 2023.09.09 | 12, 20, 2023.09.09 | П | 1.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 2315 | 10(10,5) | 13, 35, 2023.09.09 | 15, 20, 2023.09.09 | П | 1.75 | ТП 2315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 53 | 0.38 | 11, 31, 2023.09.13 | 14, 13, 2023.09.13 | П | 2.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 25 | 0.38 | 11, 00, 2023.09.20 | 12, 31, 2023.09.20 | П | 1.5167 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | октябрь | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 0.38 | 10, 30, 2023.10.03 | 11, 30, 2023.10.03 | П | 1 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 0.38 | 11, 30, 2023.10.03 | 12, 20, 2023.10.03 | П | 0.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 212 | 6(6,3) | 14, 35, 2023.10.05 | 15, 10, 2023.10.05 | П | 0.58333 | ТП 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 20 | 0.38 | 10, 37, 2023.10.09 | 12, 38, 2023.10.09 | П | 2.0167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 60 | 0.38 | 09, 22, 2023.10.10 | 11, 06, 2023.10.10. | П | 1.7333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 69 | 0.38 | 09, 58, 2023.10.10 | 11, 40, 2023.10.10. | П | 1.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 6(6,3) | 14, 00, 2023.10.11 | 16, 50, 2023.10.11 | П | 2.8333 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 69 | 0.38 | 10, 45, 2023.10.11 | 11, 55, 2023.10.11 | П | 1.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 08, 58, 2023.10.12 | 10, 52, 2023.10.12 | П | 1.9 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ПС Холодильник | 6(6,3) | 09, 20, 2023.10.12 | 18, 30, 2023.10.12 | П | 9.1667 | ПС 6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 6(6,3) | 08, 00, 2023.10.13 | 18, 00, 2023.10.13 | П | 10 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4855 | 0.38 | 11, 55, 2023.10.23 | 13, 20, 2023.10.23 | П | 1.4167 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 5306 | 10 (10.5) | 11, 30, 2023.10.24 | 13, 50, 2023.10.24 | П | 2.3333 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 69 | 0.38 | 13, 15 2023.10.27 | 14, 35, 2023.10.27 | П | 1.3333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | ноябрь | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5306 | 6(6,3) | 10, 00, 2023.11.02 | 11, 30, 2023.11.02 | П | 1.5 | ТП 5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 5305 | 0.38 | 11, 30, 2023.11.02 | 13, 49, 2023.11.02 | П | 2.317 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1034 | 0.38 | 09, 00, 2023.11.07 | 13, 00, 2023.11.07 | П | 4 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 17, 54, 2023.11.10 | 18, 47, 2023.11.10 | П | 0.883 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6(6,3) | 11, 12, 2023.11.11 | 11, 47, 2023.11.11 | П | 0.583 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 115 | 0.38 | 11, 12, 2023.11.11 | 11, 47, 2023.11.11 | П | 0.583 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 201 | 0.38 | 11, 12, 2023.11.11 | 11, 47, 2023.11.11 | П | 0.583 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП 212 | 6(6,3) | 15, 30, 2023.11.13 | 16, 33, 2023.11.13 | П | 1.05 | ТП 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 206 | 6(6,3) | 15, 30, 2023.11.13 | 16, 33, 2023.11.13 | П | 1.05 | ТП 206, ТП 207, ТП 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 08, 45, 2023.11.20 | 09, 39, 2023.11.20 | П | 0.9 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 12, 10, 2023.11.22 | 14, 00, 2023.11.22 | П | 1.833 | КТП 20, КТП Коркодин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | декабрь | месяц | 2023 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 34 | 0.38 | 19, 42, 2023.12.08 | 21, 50, 2023.12.08 | П | 2.1333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 5 | 0.38 | 09, 41, 2023.12.13 | 11, 12, 2023.12.13 | П | 1.5167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 12, 00, 2023.12.15 | 15, 00, 2023.12.15 | П | 3 | КТП 20, КТП Коркодин | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 14, 00, 2023.12.15 | 14, 59, 2023.12.15 | П | 0.98333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 2101 | 0.38 | 14, 00, 2023.12.18 | 16, 20, 2023.12.18 | П | 2.3333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 2101 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10кВ до ТП 36 | 10 (10.5) | 13, 30, 2023.12.24 | 16, 06, 2023.12.24 | П | 2.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1