## 1 квартал 2016
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0

## 2 квартал 2016
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0

## 3 квартал 2016
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | КТП-30 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
3 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ГКТП-7 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
5 | ГКТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | ГКТП-20 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
7 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
8 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
9 | ТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
10 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
11 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-105 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
16 | ТП-206 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
17 | ТП-207 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
18 | ТП-208 | 6/0,4 | 25 | 25 | 100 | 0
19 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
20 | ТП-506 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0
22 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
23 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
24 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
25 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0

## 4 квартал 2016
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-п.Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
5 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
6 | РУ-6 кВ ПС Холодильник | 6 | 6430 | 6430 | 100 | 0
7 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
8 | ТП-2092 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
9 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
10 | ТП-2640 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0