## 2018
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Эффект ТК"
ЯНВАРЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 21.01.2019г | Присоединение КЛ-10кВ в РУ-10кВ яч.2 РП-10 "Старый город" | 21.01.2019г
2 | 28.01.2019г | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ от РУ-10кВ КТП-250 в ст. ПС ЧАМЗ | 28.01.2019г
февраль 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 26.02.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 1 с.ш ТП-2639 | 26.02.2019г
2 | 26.02.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 1 с.ш ТП-2640 | 26.02.2019г
3 | 27.02.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 2 с.ш ТП-2640 | 27.02.2019г
МАРТ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 05.03.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 3 с.ш ТП-2640 | 05.03.2019г
2 | 05.03.2019г | Замена трансформатора тока в РУ-0,4кВ 4 с.ш ТП-2640 | 05.03.2019г
АПРЕЛЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 06.04.2019г | Ремонтные работы в РУ-10кВ ТП-4747; 1 с.ш., яч.11. | 06.04.2019г
2 | 09.04.2019г | Плановые ремонтные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-4746 | 09.04.2019г
3 | 12.04.2019г | Замена РПС гр.5 в РУ-0,4кВ ТП-2671. | 12.04.2019г
4 | 16.04.2019г | Плановые работы на КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-1306 гр.5 | 16.04.2019г
5 | 16.04.2019г | Плановые работы в РУ-0,4кВ ТП-4746 | 16.04.2019г
МАЙ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 07.05.2019г | Плановые работы в РУ-10кВ ТП-1306 | 07.05.2019г
ИЮНЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Плановых работ не проводилось.
ИЮЛЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 01.07.2019г | Плановая проверка РЗиА в РУ-6/0,4кВ ТП-4 "Старый город". | 01.07.2019г
2 | 12.07.2019г | Плановые ремонтные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-4746 | 12.07.2019г
3 | 14.07.2019г | Плановые работы потребителем в РУ-10/0,4кВ КТП-1; КТП-2 от РУ-10кВ ТП-4748. | 14.07.2019г
4 | 24.07.2019г | Заводка КЛ-6кВ с ПС Масолитенская в РУ-6кВ ТП-1306. | 24.07.2019г
АВГУСТ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 02.08.2019г | Плановые работы потребителем в РУ-10/0,4кВ КТП-1; КТП-2 от РУ-10кВ ТП-4748. | 02.08.2019г
2 | 15.08.2019г | Ремонтные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ ж/д.ул.Бр.Кашириных 34 от РУ-0,4кВ РП-110 | 15.08.2019г
3 | 20.08.2019г | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ ТП-4748 - КТП-250. | 20.08.2019г
4 | 28.08.2019г | Плановые работы в РУ-0,4кВ гр.10 ТП-4748 . | 28.08.2019г
СЕНТЯБРЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.09.2019г | Подключение ВКЛ-0,4кВ, установка прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-4 "Военный городок". | 03.09.2019г
ОКТЯБРЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.10.2019г | Замена изоляторов на сборных шинах в РУ-0,4кВ 2с.ш. РП-129. | 03.10.2019г
2 | 09.10.2019г | Замена приборов учета г.В.Уфалей, ул.Крестьянская от РУ-0,4кВ ТП-7. | 09.10.2019г
3 | 11.10.2019г | Опиловка деревьев, расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ТП-93 - ТП-95 г.В.Уфалей | 11.10.2019г
4 | 22.10.2019г | Техническое обслуживание РУ-6/0,4кВ ТП-5, м-рн "Железнодорожников". | 22.10.2019г
НОЯБРЬ 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 07.11.2019г | Замена опор, перетяжка провода г.В.Уфалей, п.Каркодин от КТП-20, РУ-0,4кВ. | 07.11.2019г
2 | 07.11.2019г | Замена трансформатора тока в ТП-60, РУ-0,4кВ ф.14, АЗС. | 07.11.2019г
3 | 11.11.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Р.Люксембург от ТП-4, РУ-0,4кВ. | 11.11.2019г
4 | 19.11.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-6кВ ГПП "Гидроузел" - ТП-212. | 19.11.2019г
5 | 22.11.2019г | Замена трансформатора тока в ТП-4413, РУ-0,4кВ, 1с.ш., гр.1. | 22.11.2019г
6 | 22.11.2019г | Замена трансформатора тока в ТП-4413, РУ-0,4кВ, 2с.ш., гр.1. | 22.11.2019г
Декабрь 2019 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2019-12-02 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Совхозная от ТП-20, РУ-0,4кВ | 2019-12-02
2 | 03.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-129, РУ-0,4кВ, 1с.ш. | 03.12.2019г
3 | 03.12.2019г | Переключение анцапфа ТП-1306, Т-4 6/0,4кВ. | 03.12.2019г
4 | 04.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-129, РУ-0,4кВ, 2с.ш. | 04.12.2019г
5 | 05.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-555, РУ-0,4кВ, 1с.ш. | 05.12.2019г
6 | 06.12.2019г | Монтаж охранной сигнализации РП-555, РУ-0,4кВ, 2с.ш. | 06.12.2019г
7 | 07.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ г.В.Уфалей, ул.Клубная от ТП-Силач, РУ-0,4кВ. | 07.12.2019г
8 | 11.12.2019г | Монтаж КВЛ-0,4кВ от ТП-418, РУ-0,4кВ, 1с.ш. ООО "Икар". | 11.12.2019г
9 | 16.12.2019г | Замена трансформатора тока ТП-7, РУ-6кВ г.В.Уфалей. | 16.12.2019г
10 | 24.12.2019г | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ Троицкий тракт от ТП-5310, РУ-0,4кВ, гр.2. | 24.12.2019г