## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | январь | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1103 | 0.38 | 08, 10, 2022.01.20 | 10, 10, 2022.01.20 | П | 2 | ТП-1103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10, 58, 2022.01.27 | 14, 16, 2022.01.27 | П | 3.3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | февраль | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-212 | 0.38 | 10, 00, 2022.02.01 | 10, 59, 2022.02.01 | П | 0.983 | ТП-212 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2327 | 0.38 | 09, 30, 2022.02.02 | 11, 24, 2022.02.02 | П | 1.9 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-4748 | 0.38 | 09, 30, 2022.02.04 | 12, 30, 2022.02.04 | П | 3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 08, 10, 2022.02.09 | 08, 53, 2022.02.09 | П | 0.717 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4744 | 0.38 | 16, 00, 2022.02.10 | 16, 40, 2022.02.10 | П | 0.667 | 1С 0,38 кВ ТП-4744 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-14 - ТП-60 | 6 (6,3) | 09, 43, 2022.02.15 | 15, 16, 2022.02.15 | П | 5.55 | ТП-58; ТП-62; ТП-21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-93 - ТП-95 | 6 (6,3) | 13, 05, 2022.02.15 | 14, 40, 2022.02.15 | П | 1.583 | ТП-92, ТП-95, | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4746А | 6 (6,3) | 15, 05, 2022.02.16 | 19, 20, 2022.02.16 | П | 4.25 | ТП-4746А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-34 | 0.38 | 10, 40, 2022.02.24 | 16, 00, 2022.02.24 | П | 5.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Гидроузел - ТП-212 | 6 (6,3) | 07, 05, 2022.02.25 | 10, 30, 2022.02.25 | П | 3.417 | ТП-212; ТП-211; ТП-213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | март | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-76 | 0.38 | 08, 58, 2022.03.03 | 09, 29, 2022.03.03 | П | 0.517 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка ф.2 | 6(6,3) | 12, 00, 2022.03.04 | 14, 35, 2022.03.04 | П | 2.583 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка №3 | 6(6,3) | 14, 00, 2022.03.09 | 15, 40, 2022.03.09 | П | 1.667 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 11, 15, 2022.03.19 | 13, 35, 2022.03.19 | П | 2.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка №3 | 6(6,3) | 12, 02, 2022.03.31 | 13, 08, 2022.03.31 | П | 1.1 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | апрель | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновская ф.2 | 10(10,5) | 13, 20, 2022.04.05 | 21, 30, 2022.04.05 | П | 8.167 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9. |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-2639 | 0.38 | 09, 15, 2022.04.08 | 11, 25, 2022.04.08 | П | 2.167 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2326 | 0.38 | 11, 30, 2022.04.08 | 11, 55, 2022.04.08 | П | 0.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №1 Поселок от ПС Гидроузел | 6(6,3) | 09, 30, 2022.04.11 | 10, 09, 2022.04.11 | П | 0.65 | ТП-211; ТП-212; ТП-213. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9. |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №1 Поселок от ПС Гидроузел | 6(6,3) | 09, 25, 2022.04.13 | 11, 49, 2022.04.13 | П | 2.4 | ТП-211; ТП-212; ТП-213. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9. |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №18 Город от ПС Уфалей | 6(6,3) | 09, 20, 2022.04.14 | 15, 20, 2022.04.14 | П | 6 | ТП-42. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от Металлист от ПС Уфалей | 6(6,3) | 09, 28, 2022.04.18 | 12, 10, 2022.04.18 | П | 2.7 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9. |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновская №1/8-2 | 10(10,5) | 09, 30, 2022.04.20 | 10, 10, 2022.04.20 | П | 0.667 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9. |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №18 Город от ПС Уфалей | 6(6,3) | 10, 05, 2022.04.27 | 12, 12, 2022.04.27 | П | 2.117 | ТП-42. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9. |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ от ЦРП-6 - ТП-28 | 10(10,5) | 13, 51, 2022.04.28 | 14, 26, 2022.04.28 | П | 0.583 | ТП-28. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | май | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38 кВ от ТП-42 | 0.38 | 13, 40, 2022.05.05 | 14, 50, 2022.05.05 | П | 1.167 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.1 ГПП Гидроузел - ТП-212 | 10(10,5) | 08, 00, 2022.05.06 | 15, 02, 2022.05.06 | П | 7.033 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38 кВ от ТП-42 | 0.38 | 09, 21, 2022.05.06 | 12, 11, 2022.05.06 | П | 2.833 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-20 - ТП-11 | 6(6,3) | 11, 10, 2022.05.11 | 17, 15, 2022.05.11 | П | 6.083 | ТП-69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9. |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-22 - ТП-17 | 6(6,3) | 13, 25, 2022.05.12 | 16, 11, 2022.05.12 | П | 2.767 | ТП-63; ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9. |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Черемшанка ф.1 | 6(6,3) | 15, 34, 2022.05.12 | 20, 54, 2022.05.12 | П | 5.333 | ТП-Каркодин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9. |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Гидроузел ф.1 Поселок | 6(6,3) | 10, 14, 2022.05.16 | 10, 42, 2022.05.16 | П | 0.467 | ТП-211; ТП-212; ТП-213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9. |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Черемшанка - ТП-105 | 6(6,3) | 10, 00, 2022.05.17 | 15, 25, 2022.05.17 | П | 5.417 | ТП-105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9. |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Гидроузел ф.1 Поселок | 6(6,3) | 13, 48, 2022.05.18 | 14, 40, 2022.05.18 | П | 0.867 | ТП-211; ТП-212; ТП-213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9. |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1307 | 6 (6.3) | 08,50, 2022.05.31 | 09, 10, 2022.05.31 | П | 0.333 | ТП-1307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38 кВ от ТП-32 | 0.38 | 09, 00, 2022.06.06 | 11, 39, 2022.06.06 | П | 2.65 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5305 | 6(6.3) | 12, 10, 2022.06.07 | 12, 35, 2022.06.07 | П | 0.417 | ТП-5305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-1103 | 0.38 | 13, 10, 2022.06.08 | 13, 55, 2022.06.08 | П | 0.75 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-1035 | 0.38 | 11, 45, 2022.06.14 | 12, 30, 2022.06.14 | П | 0.75 | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-1035 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2 | 0.38 | 09, 45, 2022.06.16 | 16, 55, 2022.06.16 | П | 7.167 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9 |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0.38 | 09, 00, 2022.06.21 | 10, 50, 2022.06.21 | П | 1.833 | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-73 | 0.38 | 13, 50, 2022.06.23 | 14, 34, 2022.06.23 | П | 0.733 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-420 | 10(10.5) | 11, 59, 2022.07.05 | 16, 22, 2022.07.05 | П | 4.3833 | ТП-420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-1034 | 0.38 | 12, 35, 2022.07.08 | 16, 00, 2022.07.08 | П | 3.4166 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1105 | 0.38 | 14, 00, 2022.07.11 | 15, 15, 2022.07.11 | П | 1.25 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2092 | 0.38 | 13, 50, 2022.07.12 | 14, 50, 2022.07.12 | П | 1 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-78 | 0.38 | 13, 38, 2022.07.14 | 17, 00, 2022.07.14 | П | 3.3666 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1103 | 0.38 | 09, 30, 2022.07.14 | 10, 50, 2022.07.14 | П | 1.3333 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-1105 | 0.38 | 10, 00, 2022.07.14 | 12, 50, 2022.07.14 | П | 2.8333 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1104 | 0.38 | 09, 30, 2022.07.15 | 12, 45, 2022.07.15 | П | 3.25 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | август | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4744 | 10(10.5) | 09, 30, 2022.08.08 | 12, 00, 2022.08.08 | П | 2.5 | ТП-4744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 10(10.5) | 13, 30, 2022.08.08 | 16, 30, 2022.08.08 | П | 3 | ТП-4746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2328 | 0.38 | 10, 00, 2022.08.09 | 13, 30, 2022.08.09 | П | 3.5 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4747 | 10(10.5) | 10, 30, 2022.08.09 | 13, 20, 2022.08.09 | П | 2.8333 | ТП-4747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4852 | 0.38 | 13, 00, 2022.08.11 | 17, 00, 2022.08.11 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-13 | 0.38 | 09, 40, 2022.08.12 | 12, 10, 2022.08.12 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0.38 | 10, 00, 2022.08.12 | 12, 00, 2022.08.12 | П | 2 | 1с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5306 | 6(6.3) | 12, 00, 2022.08.16 | 13, 30, 2022.08.16 | П | 1.5 | ТП-5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-14 | 0.38 | 10, 45, 2022.08.18 | 17, 00, 2022.08.18 | П | 6.25 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-36 | 10(10.5) | 11, 50, 2022.08.18 | 17, 00, 2022.08.18 | П | 5.1666 | ТП-36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5310 | 10(10.5) | 08, 00, 2022.08.24 | 18, 00, 2022.08.24 | П | 10 | ТП-5310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-212 | 6(6.3) | 10, 10, 2022.08.29 | 10, 50, 2022.08.29 | П | 0.6666 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6(6.3) | 13, 27, 2022.08.29 | 18, 30, 2022.08.29 | П | 5.05 | ТП-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-113 | 6(6.3) | 13, 27, 2022.08.29 | 18, 30, 2022.08.29 | П | 5.05 | ТП-113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | сентябрь | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1103 | 0.38 | 11, 00, 2022.09.02 | 14, 49, 2022.09.02 | П | 3.817 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5306 | 6(6.3) | 09, 00, 2022.09.07 | 11, 50, 2022.09.07 | П | 2.833 | ТП-5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1034 | 0.38 | 13, 00, 2022.09.09 | 17, 00, 2022.09.09 | П | 4 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ до ТП-63 | 6 (6.3) | 10, 10, 2022.09.15 | 14, 24, 2022.09.15 | П | 4.233 | ТП-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0,38кВ ТП-5310 | 0.38 | 16, 25, 2022.09.15 | 18, 45, 2022.09.15 | П | 2.333 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП 93 - ТП 95 | 6 (6.3) | 10, 28, 2022.09.29 | 11, 38, 2022.09.29 | П | 1.1666 | ТП-92, ТП-95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | октябрь | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПЭ Уфалей-Маук | 6 (6.3) | 11,28 2022.10.02 | 16,28 2022.10.02 | П | 5 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВПоселок от ПС Гидроузел | 10 (10,5) | 06, 40 2022.10.03 | 11,40 2022.10.03 | П | 5 | ТП-212, ТП-214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10,5) | 09, 15 2022.10.04 | 17,05 2022.10.04 | П | 7.833 | КТП-100, ТП-36, ТП-34, ТП-62, КТП-64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-69 | 0.38 | 10,24 2022.10.06 | 16,28 2022.10.06 | П | 6.067 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВот ТП-1034 | 0.38 | 12, 00, 2022.10.07 | 12, 55, 2022.10.07 | П | 0.917 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот КТП-30 | 0.38 | 09, 45, 2022.10.10 | 14, 18, 2022.10.10 | П | 4.55 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ до ТП-63 | 6(6.3) | 11, 25, 2022.10.10 | 14, 11, 2022.10.10 | П | 2.767 | ТП-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-206 | 6(6.3) | 11, 30, 2022.10.17 | 16, 15, 2022.10.17 | П | 4.75 | ТП-206, ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10,5) | 09, 40, 2022.10.20 | 14, 30, 2022.10.20 | П | 4.833 | КТП-100, ТП-36, ТП-34, ТП-62, КТП-64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-28 | 0.38 | 10, 00, 2022.10.25 | 11, 00, 2022.10.25 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-212 | 10 (10,5) | 16, 39, 2022.10.26 | 18, 10, 2022.10.26 | П | 1.517 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-21 | 0.38 | 10, 03, 2022.10.27 | 20, 36, 2022.10.27 | П | 10.55 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-206 | 0.38 | 10, 35, 2022.10.28 | 11, 15, 2022.10.28 | П | 0.667 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | ноябрь | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-28 | 0.38 | 10, 02, 2022.11.07 | 13, 03, 2022.11.07 | П | 3.0167 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-62 | 10 (10.5) | 10, 38, 2022.11.11 | 13, 05, 2022.11.11 | П | 2.45 | КТП-62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.1 ГПП Гидроузел - ТП-212 | 10(10,5) | 06, 15, 2022.11.12 | 10, 44, 2022.11.12 | П | 4.4833 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5306 | 0.38 | 09, 00, 2022.11.17 | 09, 30, 2022.11.17 | П | 0.5 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ПС | ПС Холодильник | 6(6.3) | 09, 00, 2022.11.24 | 10, 00, 2022.11.24 | П | 1 | ПС-6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10,5) | 17, 35, 2022.12.03 | 22, 35, 2022.12.03 | П | 5 | КТП-100, ТП-36, ТП-34, ТП-62, КТП-64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-34 | 0.38 | 17, 35, 2022.12.03 | 22, 35, 2022.12.03 | П | 5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ПС | ПС-Холодильник | 6 (6.3) | 14, 00, 2022.12.05 | 14, 40, 2022.12.05 | П | 0.6666 | ПС- 6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6 (6.3) | 09, 30, 2022.12.06 | 16, 06, 2022.12.06 | П | 6.6 | ТП-63, ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-58 | 0.38 | 10, 19, 2022.12.06 | 11, 09, 2022.12.06 | П | 0.8333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-20 | 0.38 | 10, 00, 2022.12.12 | 14, 00, 2022.12.12 | П | 4 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-28 | 0.38 | 12, 15, 2022.12.19 | 15, 05, 2022.12.19 | П | 2.8333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-78 | 0.38 | 11, 00, 2022.12.27 | 12, 30, 2022.12.27 | П | 1.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1