## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | январь | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-46 | 0.38 | 14, 00, 2021.01.11 | 15, 40, 2021.01.11 | П | 1.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КТП-42 | 0.38 | 13, 20, 2021.01.13 | 15, 00, 2021.01.13 | П | 1.667 | КТП-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-99 | 0.38 | 11, 30, 2021.01.14 | 12, 00, 2021.01.14 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-96 | 0.38 | 14, 00, 2021.01.14 | 14, 40, 2021.01.14 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
5 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-96 | 0.38 | 08, 30, 2021.01.19 | 09, 00, 2021.01.19 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
6 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-7 | 0.38 | 09, 00, 2021.01.21 | 15, 00, 2021.01.21 | П | 6 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
7 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 4 с.ш.-0.38кВ ТП-1034 | 0.38 | 09, 45, 2021.01.21 | 12, 50, 2021.01.21 | П | 3.083 | 4 с.ш.-0.38кВ ТП-1034 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
8 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0.38кВ ТП-2639 | 0.38 | 10, 30, 2021.01.27 | 14, 21, 2021.01.27 | П | 3.85 | 1 с.ш.-0.38кВ ТП-2639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 2 с.ш.-0.38кВ ТП-2639 | 0.38 | 10, 05, 2021.01.28 | 13, 18, 2021.01.28 | П | 3.217 | 2 с.ш.-0.38кВ ТП-2639 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
10 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-2670 | 0.38 | 07, 42, 2021.01.29 | 08, 55, 2021.01.29 | П | 1.217 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0.38кВ ТП-2438 | 0.38 | 10, 00, 2021.01.30 | 11, 55, 2021.01.30 | П | 1.917 | 1 с.ш.-0.38кВ ТП-2438 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 2 с.ш.-0.38кВ ТП-2438 | 0.38 | 12, 00, 2021.01.30 | 13, 40, 2021.01.30 | П | 1.667 | 1 с.ш.-0.38кВ ТП-2438 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | февраль | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-2328 | 0.38 | 11, 26, 2021.02.04 | 13, 39, 2021.02.04 | П | 2.217 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0.38кВ КТП-62 | 0.38 | 11, 40, 2021.02.04 | 13, 30, 2021.02.04 | П | 1.833 | 1 с.ш.-0.38кВ КТП-62 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-60 | 0.38 | 08, 00, 2021.02.06 | 10, 35, 2021.02.06 | П | 2.583 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-60 | 0.38 | 08, 30, 2021.02.07 | 10, 35, 2021.02.07 | П | 2.083 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-46 | 0.38 | 09, 20, 2021.02.07 | 13, 00, 2021.02.07 | П | 3.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП 3-6 | 0.38 | 13, 50, 2021.02.07 | 15, 30, 2021.02.07 | П | 1.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-31 | 0.38 | 10, 20, 2021.02.08 | 11, 00, 2021.02.08 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
8 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-34 | 0.38 | 10, 00, 2021.02.09 | 11, 30, 2021.02.09 | П | 1.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
9 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-33 | 0.38 | 09, 50, 2021.02.15 | 12, 00, 2021.02.15 | П | 2.167 | ТП-33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
10 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-40 | 0.38 | 11, 20, 2021.02.25 | 12, 50, 2021.02.25 | П | 1.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | март | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-31 | 0.38 | 10, 00, 2021.03.03 | 13, 15, 2021.03.03 | П | 3.25 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-30 | 0.38 | 08, 20, 2021.03.04 | 11, 20, 2021.03.04 | П | 3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 10, 20, 2021.03.07 | 11, 50, 2021.03.07 | П | 1.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
4 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-31 | 0.38 | 14, 30, 2021.03.11 | 15, 00, 2021.03.11 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
5 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-34 | 0.38 | 08, 00, 2021.03.13 | 11, 40, 2021.03.13 | П | 3.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
6 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-2640 | 0.38 | 09, 00, 2021.03.14 | 12, 30, 2021.03.14 | П | 3.5 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-2640 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
7 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1105 | 0.38 | 11, 00, 2021.03.15 | 11, 45, 2021.03.15 | П | 0.75 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-96 | 0.38 | 18, 10, 2021.03.19 | 19, 00, 2021.03.19 | П | 0.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
9 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10, 05, 2021.03.22 | 11, 50, 2021.03.22 | П | 1.75 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
10 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-30 | 0.38 | 21, 05, 2021.03.22 | 22, 15, 2021.03.22 | П | 1.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
11 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 09, 20, 2021.03.24 | 11, 45, 2021.03.24 | П | 2.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
12 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 10, 20, 2021.03.25 | 11, 40, 2021.03.25 | П | 1.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
13 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-61 | 0.38 | 09, 30, 2021.03.26 | 10, 20, 2021.03.26 | П | 0.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
14 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от КТП-25 | 0.38 | 11, 40, 2021.03.29 | 14, 20, 2021.03.29 | П | 2.667 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
15 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-46 | 0.38 | 12, 50, 2021.03.29 | 15, 00, 2021.03.29 | П | 2.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
16 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 09, 00, 2021.03.30 | 12, 00, 2021.03.30 | П | 3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
17 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-4413 | 0.38 | 10, 00, 2021.03.30 | 11, 05, 2021.03.30 | П | 1.083 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-4413 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
18 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-4413 | 0.38 | 12, 50, 2021.03.30 | 14, 00, 2021.03.30 | П | 1.167 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-4413 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-24 | 0.38 | 08, 15, 2021.04.01 | 09, 00, 2021.04.01 | П | 0.75 | ТП-24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-52 | 0.38 | 15, 30, 2021.04.04 | 16, 50, 2021.04.04 | П | 1.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
3 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-10 | 0.38 | 08, 20, 2021.04.05 | 14, 20, 2021.04.05 | П | 6 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
4 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 10, 00, 2021.04.05 | 13, 20, 2021.04.05 | П | 3.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 09, 00, 2021.04.06 | 15, 00, 2021.04.06 | П | 6 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-34 | 0.38 | 09, 00, 2021.04.07 | 09, 40, 2021.04.07 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
7 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 10, 11, 2021.04.07 | 15, 45, 2021.04.07 | П | 5.567 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
8 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 09, 00, 2021.04.08 | 10, 00, 2021.04.09 | П | 1 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
9 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 10, 10, 2021.04.09 | 14, 57, 2021.04.09 | П | 5.783 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
10 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-18 | 0.38 | 08, 00, 2021.04.10 | 10, 00, 2021.04.10 | П | 2 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
11 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-36 | 0.38 | 11, 06, 2021.04.11 | 14, 55, 2021.04.11 | П | 3.817 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
12 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 10, 40, 2021.04.13 | 12, 30, 2021.04.13 | П | 1.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
13 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4744 | 10(10.5) | 10, 00, 2021.04.12 | 14, 00, 2021.04.12 | П | 4 | ТП-4744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
14 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-30 | 0.38 | 16, 00, 2021.04.12 | 17, 50, 2021.04.12 | П | 1.844 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
15 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 10(10.5) | 09, 40, 2021.04.13 | 13, 30, 2021.04.13 | П | 3.833 | ТП-4748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
16 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4744 | 10(10.5) | 09, 50, 2021.04.14 | 10, 08, 2021.04.14 | П | 0.3 | ТП-4744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
17 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4852 | 10(10.5) | 10, 22, 2021.04.14 | 14, 50, 2021.04.14 | П | 4.467 | ТП-4852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
18 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-4853 | 10(10.5) | 09, 50, 2021.04.15 | 14, 20, 2021.04.15 | П | 4.5 | ТП-4853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
20 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-34 | 0.38 | 11, 00, 2021.04.19 | 15, 40, 2021.04.19 | П | 4.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
22 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-2326 | 0.38 | 16, 35, 2021.04.20 | 17, 00, 2021.04.20 | П | 0.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
25 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от РП-5 | 0.38 | 10, 00, 2021.04.26 | 14, 00, 2021.04.26 | П | 4 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
26 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-30 | 0.38 | 10, 00, 2021.04.27 | 15, 20, 2021.04.27 | П | 1.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
28 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-30 | 0.38 | 17, 30, 2021.04.28 | 18, 00, 2021.04.28 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
29 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 12, 45, 2021.04.29 | 13, 30, 2021.04.29 | П | 0.75 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | май | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1 | 0.38 | 15, 00, 2021.05.04 | 16, 50, 2021.05.04 | П | 1.833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-24 | 0.38 | 13, 20, 2021.05.05 | 14, 00, 2021.05.05 | П | 0.667 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 18, 36, 2021.05.06 | 19, 10, 2021.05.06 | П | 0.567 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 19, 59, 2021.05.06 | 21, 50, 2021.05.06 | П | 1.85 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1306 | 0.38 | 09, 00, 2021.05.12 | 12, 00, 2021.05.12 | П | 3 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-212 | 6(6.3) | 09, 14, 2021.05.12 | 09, 35, 2021.05.12 | П | 0.35 | ТП-36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 15, 15, 2021.05.12 | 18, 00, 2021.05.12 | П | 2.75 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ ПС ЧАМЗ - ТП 417, вв 2. | 10 (10.5) | 08, 00, 2021.05.16 | 11, 53, 2021.05.16 | П | 3.883 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-2092 | 0.38 | 09, 40, 2021.05.17 | 16, 30, 2021.05.17 | П | 6.833 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-34 | 0.38 | 09, 00, 2021.05.19 | 16, 00, 2021.05.19 | П | 7 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 0.38 | 09, 40, 2021.05.20 | 14, 10, 2021.05.20 | П | 4.5 | ТП-4747 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-84 | 0.38 | 09, 00, 2021.05.21 | 16, 00, 2021.05.21 | П | 7 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-30 | 0.38 | 09, 15, 2021.05.21 | 15, 10, 2021.05.21 | П | 5.917 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4747 | 0.38 | 09, 30, 2021.05.21 | 13, 30, 2021.05.21 | П | 4 | ТП-4747 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-34 | 0.38 | 09, 00, 2021.05.24 | 15, 00, 2021.05.24 | П | 6 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4854 | 10 (10.5) | 09, 33, 2021.05.31 | 14, 19, 2021.05.31 | П | 4.767 | ТП-4854 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июнь | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4851 | 10(10.5) | 09, 30, 2021.06.01 | 13, 45, 2021.06.01 | П | 4.25 | ТП-4851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4850 | 10(10.5) | 09, 30, 2021.06.02 | 14, 00, 2021.06.02 | П | 4.5 | ТП-4850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 10(10.5) | 13, 00, 2021.06.07 | 13, 50, 2021.06.07 | П | 0.8333 | ТП-4746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4748 | 10(10.5) | 10, 12, 2021.06.08 | 10, 43, 2021.06.08 | П | 0.517 | ТП-4748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-97 | 0.38 | 09, 30, 2021.06.09 | 12, 00, 2021.06.09 | П | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4851 | 10(10.5) | 10, 00, 2021.06.09 | 10, 40, 2021.06.09 | П | 0.667 | ТП-4851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-417 | 0.38 | 11, 00, 2021.06.10 | 14, 30, 2021.06.10 | П | 3.5 | ТП-417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-419 | 0.38 | 15, 00, 2021.06.10 | 18, 00, 2021.06.10 | П | 3 | ТП-419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-40 | 0.38 | 15, 25, 2021.06.11 | 16, 00, 2021.06.11 | П | 0.583 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-52 | 0.38 | 13, 00, 2021.06.14 | 13, 40, 2021.06.14 | П | 0.667 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-26 | 0.38 | 13, 20, 2021.06.20 | 14, 20, 2021.06.20 | П | 1 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-10 | 0.38 | 14, 00, 2021.06.20 | 15, 50, 2021.06.20 | П | 1.833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-23 | 0.38 | 18, 20, 2021.06.20 | 20, 00, 2021.06.20 | П | 1.667 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-83 | 0.38 | 12, 00, 2021.06.21 | 13, 15, 2021.06.21 | П | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-30 | 0.38 | 08, 10, 2021.06.23 | 10, 00, 2021.06.23 | П | 1.833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-96 | 0.38 | 08, 20, 2021.06.24 | 09, 30, 2021.06.24 | П | 1.167 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-40 | 0.38 | 09, 00, 2021.06.28 | 12, 00, 2021.06.28 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-34 | 0.38 | 12, 20, 2021.06.28 | 13,10, 2021.06.28 | П | 0.833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-72 | 0.38 | 09, 30, 2021.06.29 | 15, 45, 2021.06.29 | П | 6.25 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-45 | 0.38 | 09, 00, 2021.07.01 | 12, 00, 2021.07.01 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 08, 10, 2021.07.02 | 11, 00, 2021.07.02 | П | 2.833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от РП-5 | 0.38 | 08, 30, 2021.07.02 | 09, 15, 2021.07.02 | П | 0.75 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-20 | 0.38 | 12, 10, 2021.07.07 | 15, 40, 2021.07.07. | П | 3.5 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-100 | 0.38 | 09, 45, 2021.07.12 | 15, 00, 2021.07.12 | П | 5.25 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-84 | 0.38 | 09, 30, 2021.07.13 | 12, 00, 2021.07.13 | П | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-40 | 0.38 | 12, 10, 2021.07.13 | 15,35, 2021.07.13 | П | 3.416 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2328 | 10(10.5) | 09, 30, 2021.07.13 | 12, 00, 2021.07.13 | П | 2.5 | ТП-2328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-4854 | 0.38 | 09, 30, 2021.07.14 | 11, 03, 2021.07.14 | П | 1.55 | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-4854 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-64 | 0.38 | 09,25, 2021.07.15 | 15,10, 2021.07.15 | П | 5.75 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2327 | 10(10.5) | 09, 30, 2021.07.15 | 12, 00, 2021.07.15 | П | 2.5 | ТП-2327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4 | 0.38 | 14, 02, 2021.07.15 | 14, 40, 2021.07.15 | П | 0.633 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2326 | 10(10.5) | 09, 30, 2021.07.16 | 13, 10, 2021.07.16 | П | 3.667 | ТП-2326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-4748 | 0.38 | 14, 15, 2021.07.16 | 15, 55, 2021.07.16 | П | 1.667 | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-4748 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-29 | 0.38 | 09, 10, 2021.07.28 | 11, 00, 2021.07.28 | П | 1.833 | КТП-29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-64 | 0.38 | 09, 00, 2021.07.29 | 13, 40, 2021.07.29 | П | 4.667 | ТП-64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-4854 | 0.38 | 09, 50, 2021.07.30 | 12, 00, 2021.07.30 | П | 2.167 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | август | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-30 | 0.38 | 09, 10, 2021.08.02 | 12, 20, 2021.08.02 | П | 3.167 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-25 | 0.38 | 09, 30, 2021.08.03 | 14,40, 2021.08.03 | П | 5.167 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 09, 20, 2021.08.05 | 15, 45, 2021.08.05 | П | 6.417 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4 | ООО"Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-2327 | 0.38 | 09, 30, 2021.08.05 | 13, 00, 2021.08.05 | П | 3.5 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-2640 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
5 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-57 | 0.38 | 12, 30, 2021.08.05 | 15, 10, 2021.08.05 | П | 2.667 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-31 | 0.38 | 14, 55, 2021.08.05 | 17, 20, 2021.08.05 | П | 2.417 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
7 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-23 | 0.38 | 10, 40, 2021.08.06 | 14, 20, 2021.08.06 | П | 3.667 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
8 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-4413 | 0.38 | 10, 00, 2021.08.13 | 11, 00, 2021.08.13 | П | 1 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
9 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-30 | 0.38 | 14, 00, 2021.08.15 | 14, 50, 2021.08.15 | П | 0.833 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
10 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-26 | 0.38 | 12, 10, 2021.08.16 | 14, 50, 2021.08.16 | П | 2.667 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
11 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-32 | 0.38 | 09, 49, 2021.08.18 | 12, 07, 2021.08.18 | П | 2.3 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | ООО"Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-13 | 0.38 | 10, 50, 2021.08.19 | 12, 35, 2021.08.19 | П | 1.75 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
13 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-52 | 0.38 | 09, 00, 2021.08.20 | 12, 00, 2021.08.20 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-2 | 0.38 | 14, 40, 2021.08.24 | 16, 00, 2021.08.24 | П | 1.333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
15 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4 | 0.38 | 14, 10, 2021.08.25 | 15, 15, 2021.08.25 | П | 1.083 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
16 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-52 | 0.38 | 09, 00, 2021.08.26 | 12, 00, 2021.08.26 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
17 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-24 | 0.38 | 09, 00, 2021.08.30 | 12, 00, 2021.08.30 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | сентябрь | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-24 | 0.38 | 09, 00, 2021.09.01 | 09, 40, 2021.09.01 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 16, 30, 2021.09.01 | 17, 05, 2021.09.01 | П | 0.583 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 09, 10, 2021.09.02 | 12, 00, 2021.09.02 | П | 2.833 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-17 | 0.38 | 09, 55, 2021.09.03 | 13, 00, 2021.09.03 | П | 3.083 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 14, 10, 2021.09.03 | 15, 40, 2021.09.03 | П | 1.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4 | 0.38 | 18, 17, 2021.09.03 | 19, 35, 2021.09.03 | П | 1.3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-16 | 0.38 | 18, 20, 2021.09.03 | 19, 00, 2021.09.03 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-23 | 0.38 | 09, 00, 2021.09.04 | 09, 50, 2021.09.04 | П | 0.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-60 | 0.38 | 11, 05, 2021.09.04 | 12, 45, 2021.09.04 | П | 1.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-72 | 0.38 | 15, 00, 2021.09.05 | 15, 40, 2021.09.05 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-417 | 0.38 | 08, 50, 2021.09.09 | 12, 15, 2021.09.09 | П | 3.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-96 | 0.38 | 13, 50, 2021.09.10 | 14, 20, 2021.09.10 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-30 | 0.38 | 16, 50, 2021.09.10 | 17, 20, 2021.09.10 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-13 | 0.38 | 10, 00, 2021.09.15 | 13, 30, 2021.09.15 | П | 3.5 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0,38кВ ТП-1306 | 0.38 | 13, 00, 2021.09.17 | 16, 30, 2021.09.17 | П | 3.5 | 1с.ш.-0,38кВ ТП-1306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ПС Холодильник | 6(6.3) | 10, 00, 2021.09.17 | 11, 10, 2021.09.17 | П | 1.167 | ПС Холодильник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-31 | 0.38 | 10, 20, 2021.09.20 | 13, 02, 2021.09.20 | П | 2.7 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-212 | 0.38 | 09, 00, 2021.09.23 | 14, 00, 2021.09.23 | П | 5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-212 | 0.38 | 14, 10, 2021.09.23 | 16, 40, 2021.09.23 | П | 2.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-212 | 0.38 | 10, 20, 2021.09.24 | 14, 06, 2021.09.24 | П | 3.767 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-34 | 0.38 | 14, 50, 2021.09.28 | 16, 00, 2021.09.28 | П | 1.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-30 | 0.38 | 13, 30, 2021.09.29 | 15,45, 2021.09.29 | П | 2.25 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-97 | 0.38 | 10, 20, 2021.09.30 | 12, 00, 2021.09.30 | П | 1.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-24 | 0.38 | 13, 00, 2021.09.30 | 14, 00, 2021.09.30 | П | 1 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | октябрь | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-23 | 0.38 | 08, 20, 2021.10.01 | 11, 10, 2021.10.01 | П | 2.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-23 | 0.38 | 09, 00, 2021.10.18 | 15, 30, 2021.10.18 | П | 6.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-23 | 0.38 | 09, 40, 2021.10.19 | 15, 00, 2021.10.19 | П | 5.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-23 | 0.38 | 10, 10, 2021.10.20 | 15, 25, 2021.10.20 | П | 5.25 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0,38кВ ТП-1307 | 0.38 | 12, 00, 2021.10.20 | 13, 07, 2021.10.20 | П | 1.117 | 1с.ш.-0,38кВ ТП-1307 | 0 | д/с №371 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.-0,38кВ ТП-1307 | 0.38 | 13, 10, 2021.10.20 | 14, 30, 2021.10.20 | П | 1.333 | 2с.ш.-0,38кВ ТП-1307 | 0 | д/с №371 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-3 | 0.38 | 14, 20, 2021.10.20 | 16, 30, 2021.10.20 | П | 2.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 09, 00, 2021.10.21 | 12, 00, 2021.10.21 | П | 3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-2 | 0.38 | 12, 42, 2021.10.23 | 14, 20, 2021.10.23 | П | 1.633 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-Иткуль | 0.38 | 15, 55, 2021.10.23 | 19, 30, 2021.10.23 | П | 3.583 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2с.ш.-0,38кВ ТП-1104 | 0.38 | 09, 30, 2021.10.27 | 12, 30, 2021.10.27 | П | 3 | 2с.ш.-0,38кВ ТП-1104 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-52 | 0.38 | 14, 10, 2021.10.28 | 15, 20, 2021.10.28 | П | 1.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | ноябрь | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-24 | 0.38 | 10, 00, 2021.11.01 | 10, 30, 2021.11.01 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-30 | 0.38 | 13,05, 2021.11.02 | 13, 30, 2021.11.02 | П | 0.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-96 | 0.38 | 11, 30, 2021.11.03 | 12, 00, 2021.11.03 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-76 | 0.38 | 09, 45, 2021.11.05 | 10, 30, 2021.11.05 | П | 0.75 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-54 | 0.38 | 11, 00, 2021.11.05 | 11, 30, 2021.11.05 | П | 0.5 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 10, 30, 2021.11.06 | 11, 20, 2021.11.06 | П | 0.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-31 | 0.38 | 16, 40, 2021.11.07 | 17, 20, 2021.11.07 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 09, 00, 2021.11.15 | 13, 30, 2021.11.15 | П | 4.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 09, 45, 2021.11.16 | 15, 15, 2021.11.16 | П | 5.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 10, 35, 2021.11.17 | 16, 00, 2021.11.17 | П | 5.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 09, 10, 2021.11.18 | 14, 45, 2021.11.18 | П | 5.583 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-46 | 0.38 | 09, 00, 2021.11.19 | 15, 10, 2021.11.19 | П | 6.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09, 15, 2021.11.25 | 15, 10, 2021.11.25 | П | 5.917 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09,30, 2021.11.26 | 15, 55, 2021.11.26 | П | 6.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09, 45, 2021.11.29 | 16, 00, 2021.11.29 | П | 6.25 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09, 10, 2021.11.30 | 15, 20, 2021.11.30 | П | 6.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4855 | 10(10.5) | 12, 20, 2021.11.30 | 16, 45, 2021.11.30 | П | 4.417 | ТП-4855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | декабрь | месяц | 2021 | года
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 10,05, 2021.12.01 | 15, 00, 2021.12.01 | П | 4.917 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1СШ-6кВ ТП-1307 | 6(6.3) | 13, 25, 2021.12.01 | 15, 30, 2021.12.01 | П | 2.083 | 1СШ-6кВ ТП-1307 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09,45, 2021.12.02 | 15, 15, 2021.12.02 | П | 5.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 10, 50, 2021.12.02 | 13, 15, 2021.12.02 | П | 2.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-30А | 0.38 | 13, 20, 2021.12.02 | 14, 40, 2021.12.02 | П | 1.333 | ТП-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-24 | 0.38 | 14, 20, 2021.12.02 | 15, 10, 2021.12.02 | П | 0.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09,30, 2021.12.03 | 13, 55, 2021.12.03 | П | 4.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1103 | 0.38 | 15, 40, 2021.12.03 | 16, 35, 2021.12.03 | П | 0.917 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1103 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-69 | 0.38 | 09, 35, 2021.12.13 | 15, 30, 2021.12.13 | П | 5.917 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-17 | 0.38 | 10, 00, 2021.12.13 | 16, 00, 2021.12.13 | П | 6 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.14 | 16, 00, 2021.12.14 | П | 7 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10,5) | 10, 55, 2021.12.14 | 17, 30, 2021.12.14 | П | 6.583 | КТП-Кордон, ТП 36 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-0,38кВ от ТП-419 | 0.38 | 09, 40, 2021.12.15 | 10, 30, 2021.12.15 | П | 0.833 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-96 | 0.38 | 10, 00, 2021.12.15 | 12, 00, 2021.12.15 | П | 2 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая уч-к от Р32 | 10 (10,5) | 10, 00, 2021.12.15 | 13, 00, 2021.12.15 | П | 3 | КТП-Кордон | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-39 | 0.38 | 13, 00, 2021.12.15 | 16, 00, 2021.12.15 | П | 3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-76 | 0.38 | 14, 20, 2021.12.15 | 15, 50, 2021.12.15 | П | 1.5 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка до опоры №38 | 6 (6.3) | 11, 00, 2021.12.16 | 13, 58, 2021.12.16 | П | 2.967 | ТП Каркодин | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.16 | 16, 00, 2021.12.16 | П | 7 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-33 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.17 | 16, 00, 2021.12.17 | П | 7 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10,5) | 09, 00, 2021.12.21 | 17, 00, 2021.12.21 | П | 8 | КТП-Кордон, ТП 36 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-46 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.23 | 11, 00, 2021.12.23 | П | 2 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-57 | 6 (6.3) | 10, 10, 2021.12.28 | 11, 18, 2021.12.28 | П | 1.133 | ТП-57 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1