## Эффект ТК
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванные авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2020 год
ООО " Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0.38 | 08, 45, 2020.01.30 | 10, 50, 2020.01.30 | В1 | 2.083 | ВЛ-0.38кВ от ТП-21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.25 |  | №14 от 30.01.2020г. | 3.4.12 | 4.13 | 1
2 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6(6.3) | 03, 45, 2020.03.17 | 13, 40, 2020.03.17 | В1 | 9.9167 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |  | №7 от 17.03.2020г. | 3.4.12 | 4.21 | 1
3 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6(6.3) | 02, 55, 2020.03.24 | 10, 59, 2020.03.24 | В1 | 8.0666 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |  | №10 от 24.03.2020г. | 3.4.12 | 4.21 | 1
4 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2092 - ТП-2293 | 10(10.5) | 03, 30, 2020.04.13 | 4, 10, 2020.04.13 | В1 | 0.667 | КЛ-10кВ, ТП-2092 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.15 |  | №7 от 12.04.2020г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
5 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6(6.3) | 14, 27, 2020.04.23 | 17, 55, 2020.04.23 | В1 | 3.4666 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 |  | №5 от 23.04.2020г. | 3.4.12 | 4.21 | 1
6 | ООО"Эффект ТК" | ТП | ТП-Силач | 0.38 | 14, 00, 2020.06.01 | 15, 20, 2020.06.01 | В1 | 1.333 | ТП 0.38 кВ ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.1 |  | №1 от 01.06.2020г. | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
7 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-417 яч.Т1 | 10(10.5) | 05, 00, 2020.07.15 | 05, 20, 2020.07.15 | В1 | 0.333 | КЛ-10кВ ТП-417 яч.Т1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.01 |  | №7 от 15.07.2020г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
8 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6 (6.3) | 11,45 2020.08.03 | 15,00 2020.08.03 | В1 | 3.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |  | №10 от 03.08.2020г | 3.4.14 | 4.13 | 1
9 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6 (6.3) | 05, 35, 2020.10.06 | 08, 30, 2020.10.06 | В1 | 2.917 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |  | №14 от 06.09.2020г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
10 | ООО"Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ ТП 2639 - ТП 2640 К-2 | 10(10.5) | 03, 55, 2020.11.04 | 04, 40, 2020.11.04 | В1 | 0.75 | ТП-2639, ТП-2640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 |  | №16 от 04.11.2020г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
11 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 07, 20, 2020.12.08 | 09, 30, 2020.12.08 | В1 | 2.1666 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0.14 |  | №17 от 08.12.2020г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
12 | ООО"Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0.38кВ от ТП-Силач | 0.38 | 10, 30, 2020.12.14 | 13, 30, 2020.12.14 | В1 | 3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.1 |  | №18 от 14.12.2020г. | 3.4.14 | 4.13 | 1