## Форма 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[6 empty] | электросетевой организации за | 2014 | год
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4
1 |  | Оперативный журнал |  | 4 |  |  |  |  | 7
2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 7
4 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 225
5 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 768
6 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 153
7 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 256
8 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 309
9 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 125
10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15
12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Директор |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Эффект ТК"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2014 | г. число точек присоединения |  | 768
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 259
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.33724 |  | 0.082659
Директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования* (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование электросетевой организации)
Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** |  | Описание (обоснование) |  |  | Значение показателя, годы:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 1.Тех.обслуживание электрических сетей 2.Своевременный капитальный ремонт эл.сетей 3.Регулярное повышение квалификации персонала ОВБ 4. Оснащение лаборатории современным оборудованием. |  | Регулярное проведение технического обслуживания и капитального ремонта электросетей снижают риск возникновения аварийных отключений вследствие неисправного оборудования. Квалифицированный персонал оперативно-выездной бригады в максимально короткие сроки устраняет аварийные ситуации. Современное оснащение лаборатории позволяет снизить время определения мест повреждения эл.сетей. |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
[9 empty] | 0.33724 |  |  | 0.33724 |  |  | 0.33218
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  |  | - |  | - |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
[9 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | -
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 1) Совершенствование и внедрение новых методов информирования потребителей услуг о деятельности ТСО 2) Сокращение сроков исполнения обязательств ТСО перед потребителями услуг 3) Соблюдение ТСО требований нормативно-правовых актов РФ 4) Совершенствование качества оказываемых услуг на основе результатов мероприятий направленных на взаимодействие с потребителями услуг |  | Показатель был рассчитан на основе первичой информации |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
[9 empty] | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  | 1.0047
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования ** Информация предоставляется справочно
|  |  | Директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)

## Форма 6.1
Приложение № 6
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период 2014г
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 103.0225 |  | 103.0225 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 4.1209 |  | 4.1209 |  | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 2.0604 |  | 2.0604 |  |  | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 2.0604 |  | 2.0604 |  |  | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - |  | - |  | - | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 93.2968 |  | 93.2968 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время на подготовку |  |  | 27 |  | 72.7669 | 37.1048 | обратная | 1
и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней
| 1.2. Среднее время на выполнение |  |  | 223 |  | 174.6405 | 127.6909 | обратная | 3
относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 2.1. Среднее время, затраченное |  |  | 0 |  | 0 |  | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 2.2. Среднее время, необходимое |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 29.1068 |  | 29.1068 | 100 | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 29.1068 |  | 29.1068 | 100 | - | -
| 2.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.1
| 3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0.12749 | 100 |  | 0.1
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | - |  | - | - |  | 0.5
| 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 6.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 8. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.57143
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 2 |  | 2.0604 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 17 |  | 13.5831 | 125.1551 | обратная | 3
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - | - | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 2.1
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 6.4
Образец
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель |  |  |  |  | Значение показателя, годы:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2010 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014
[6 empty] | (год) |  | (год) |  | (год) |  |  | (год) | (год)
Ин
| 1.1. |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 101.5 |  |  | 103.0225
| 1.2. а) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. в) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2.03 |  |  | 2.0604
| 1.2. г) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2.03 |  |  | 2.0604
| 2.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 3. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 4. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 96.16 |  | 96.16 |  | 94.7176 |  |  | 93.2968
| 6.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ис
| 1.1. |  |  |  | 75 |  | 75 |  | 73.875 |  |  | 72.7669
| 1.2. |  |  |  | 180 |  | 180 |  | 177.3 |  |  | 174.6405
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. а) |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 29.55 |  |  | 29.1068
| 2.2. б) |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 29.55 |  |  | 29.1068
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 0.13141 |  | 0.13141 |  | 0.12943 |  |  | 0.12749
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 6.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 7.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Рс
| 1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
1.1.
1.2.
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2.03 |  |  | 2.0604
| 3.1. |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 13.79 |  |  | 13.5831
| 3.2. а) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. в) |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 5.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  |  | 1.01
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего Приложения.
|  | Директор |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)

## Форма 7.1
Приложение № 7
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
№ | Показатель |  | № формулы Методических указаний |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) |  | 0.33724
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (6.1) |  | -
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (6.2) |  | 1.02
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) |  | 0.3056
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | (4), (4.1) |  | -
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4), (4.1) |  | 1.01
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1 Методических указаний |  | 0
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 7.1 Методических указаний |  | -
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 7.1 Методических указаний |  | 0

## Форма 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | 0.35
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 7.1 | 0
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 7.1 | 0
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | (7) | 0
|  | Директор | А.В. Меньшаков
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
1.01
-
1.01
0
0
0

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
ООО "Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО "Эффект ТК" | Выключатель - 6кВ на ТП-2091 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 09:30 2014.01.04 | 11:45 2014.01.04 | 11:45 2014.01.04 | 02:15 | 1500 | Журнал заявок | № 1 от 04.01.2014
2 | ООО"Эффект ТК" | Линия 2092-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:25 2014.01.04 | 12:15 2014.01.04 | 12:15 2014.01.04 | 00:40 | 0.015 | Журнал заявок | № 2 от 04.01.2014
3 | ООО"Эффект ТК" | Выключатель - 10кВ на ТП-112 | 2 ТМ -630/10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:05 2014.01.23 | 12:00 2014.01.23 | 12:00 2014.01.23 | 00:55 | 0.03 | Журнал заявок | № 3 от 23.01.2014
4 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2641-1-5, 2-5 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2014.02.05 | 15:35 2014.02.05 | 15:35 2014.02.05 | 06:05 | 0.765 | Журнал заявок | № 3 от 05.02.2014
5 | ООО"Эффект ТК" | Линия 2641-1-7, 2-7 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:19 2014.02.11 | 14:18 2014.02.11 | 14:18 2014.02.11 | 05:01 | 0.015 | Журнал заявок | №3 от 11.02.2014
6 | ООО"Эффект ТК" | Линия 2639-1-10, 2-10 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2014.03.05 | 12:30 2014.03.05 | 12:30 2014.03.05 | 02:30 | 0.09 | Журнал заявок | №3 от 05.03.2014
7 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2639-1-2, 2-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2014.03.07 | 13:00 2014.03.07 | 13:00 2014.03.07 | 03:15 | 0.36 | Журнал заявок | №2 от 07.03.2014
8 | ООО"Эффект ТК" | Линия 2639-1-8 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:25 2014.03.11 | 14:35 2014.03.11 | 14:35 2014.03.11 | 03:05 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 11.03.2014
9 | ООО"Эффект ТК" | Линия 2639-1-4 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:30 2014.03.13 | 14:15 2014.03.13 | 14:15 2014.03.13 | 04:45 | 5.1 | Журнал заявок | №2от 01.03.2014
10 | ООО "Эффект ТК" | Линия 506-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:50 2014.03.25 | 0:30. 2014.03.25 | 00:30 2014.03.25 | 02:40 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 01.03.2014
11 | ООО"Эффект ТК" | Линия "Холодильник"-25.26 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2014.03.25 | 10:10. 2014.03.25 | 10:10 2014.03.25 | 00:25 | 0.8 | Журнал заявок | №2 от 26.03.2014
12 | ООО"Эффект ТК" | ТМ-1000-3,4 ТП-4 | ТМ | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:36 2014.04.08 | 03:41 2014.04.08 | 03:41 2014.04.01 | 01:05 | 1 | Журнал заявок | №9 от 08.04.2014
13 | ООО "Эффект ТК" | Линия 9-16 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:00 2014.04.16 | 15:20 2014.04.16 | 15:20 2014.04.16 | 01:20 | 0.03 | Журнал заявок | №7 от 16.04.2014
14 | ООО"Эффект ТК" | Линия КТПНС-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 11:41 2014.04.23 | 14:00 2014.04.23 | 14:00 2014.04.23 | 02:19 | 1.08 | Журнал заявок | №6 от 23.04.2014
15 | ООО"Эффект ТК" | Линия КТПНС-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 10:50 2014.04.25 | 22:45 2014.04.25 | 22:45 2014.04.25 | 11:55 | 1.08 | Журнал заявок | №12 от 25.04.2014
16 | ООО "Эффект ТК" | Линия 4-3.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13:20 2014.04.25 | 13:50 2014.04.25 | 13:50 2014.04.25 | 00:30 | 0.51 | Журнал заявок | №28 от 25.04.2014
17 | ООО"Эффект ТК" | Линия КТП-1-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 11:40 2014.04.26 | 13:00 2014.04.26 | 13:00 2014.04.26 | 01:20 | 0.66 | Журнал заявок | №20 от 26.04.2014
18 | ООО"Эффект ТК" | ВМ-10 ПС"Шершневская"-3 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13:43 2014.05.06 | 18:00 2014.05.06 | 18:00 2014.05.06 | 04:17 | 1.5 | Журнал заявок | №8 от 06.05.2014
19 | ООО "Эффект ТК" | Линия ТП-Глинка | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 2014.05.09 | 23:00 2014.05.09 | 23:00 2014.05.09 | 00:30 | 0.16 | Журнал заявок | №7 от 09.05.2014
20 | ООО"Эффект ТК" | ВМ-10 ПС"Новоградская"-36 | ВМ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 10:00 2014.05.14 | 14:00 2014.05.14 | 14:00 2014.05.14 | 04:00 | 5.25 | Журнал заявок | №3 от 14.05.2014
21 | ООО"Эффект ТК" | ВМ-10 ПС"Новоградская"-36 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 18:30 2014.05.01 | 21:49 2014.05.22 | 21:49 2014.05.22 | 03:19 | 5.25 | Журнал заявок | №8 от 22.05.2014
22 | ООО "Эффект ТК" | ВМ-10 ПС"Шершневская"-3 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18:30 2014.05.22 | 18:55 2014.05.22 | 18:55 2014.05.22 | 00:25 | 1.5 | Журнал заявок | №9 от221.05.2014
23 | ООО"Эффект ТК" | Линия 2640-1-8,2-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:45 2014.05.28 | 13:25 2014.05.28 | 13:25 2014.05.28 | 02:20 | 0.24 | Журнал заявок | №1 от 28.05.2014
24 | ООО"Эффект ТК" | Линия 2640-1-7,2-7 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2014.05.29 | 12:50 2014.05.29 | 12:50 2014.05.29 | 02:50 | 0.24 | Журнал заявок | №2 от 29.05.2014
25 | ООО "Эффект ТК" | Линия 1-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:30 2014.05.30 | 16:30 2014.05.31 | 16:30 2014.05.31 | 25:00 | 0.015 | Журнал заявок | №6 от 30.05.2014
26 | ООО"Эффект ТК" | Линия 4-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:30 2014.05.30 | 19:40 2014.05.30 | 19:40 2014.05.30 | 07:10 | 0.015 | Журнал заявок | №7 от 30.05.2014
27 | ООО"Эффект ТК" | Линия 4-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 10:55 2014.05.31 | 12:28 2014.05.31 | 12:28 2014.05.31 | 01:33 | 0.595 | Журнал заявок | №2 от 31.05.2014
28 | ООО "Эффект ТК" | Линия ТП-36-17 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2014-06-06 09:20 | 2014-06-06 14:15 | 2014-06-06 14:15 | 4:55 | 0.125 | Журнал заявок | №1 от 06.06.2014
29 | ООО"Эффект ТК" | Линия ТП-ПМК - 2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-06-10 21:33 | 2014-06-11 00:38 | 2014-06-11 00:38 | 3:05 | 0.015 | Журнал заявок | №21 от 10.06.2014
30 | ООО"Эффект ТК" | Линия ТП-36 - КРУН-54 | КЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2014-06-15 23:21 | 2014-06-16 00:47 | 2014-06-16 00:47 | 1:26 | 1.26 | Журнал заявок | №16 от 15.06.2014
31 | ООО "Эффект ТК" | Линия ТП-36 - 4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2014-06-16 17:35 | 2014-06-16 19:42 | 2014-06-16 19:42 | 2:07 | 0.108 | Журнал заявок | №19 от 16.06.2014
32 | ООО"Эффект ТК" | Линия ТП-9-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-06-18 09:05 | 2014-06-18 16:00 | 2014-06-18 16:00 | 6:55 | 0.012 | Журнал заявок | №1 от 18.06.2014
33 | ООО"Эффект ТК" | Линия РП-Мясокомбинат -8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2014-06-25 08:00 | 2014-06-25 11:30 | 2014-06-25 11:30 | 3:30 | 0.139 | Журнал заявок | №1 от 25.06.2014
34 | ООО "Эффект ТК" | Линия ТП-45 - 3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2014-06-25 12:05 | 2014-06-25 13:18 | 2014-06-25 13:18 | 1:13 | 0.038 | Журнал заявок | №4 от 25.06.2014
35 | ООО"Эффект ТК" | Линия ф.36 ПС"Новоградская" | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ТП | 13 ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 ТП | 19:00 2014.07.13 | 21:03 2014.07.13 | 21:03 2014.07.13 | 02:03 | 3.5 | Журнал заявок | №20 от 13.07.2014
36 | ООО"Эффект ТК" | Линия ф.36 ПС"Новоградская" | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ТП | 13 ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 ТП | 09:58 2014.07.14 | 10:40 2014.07.14 | 10:40 2014.07.14 | 01:42 | 3.5 | Журнал заявок | №1 от 14.07.2014
37 | ООО "Эффект ТК" | Линия 5-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 08:30 2014.07.14 | 12:40 2014.07.14 | 12:40 2014.07.14 | 04:10 | 0.036 | Журнал заявок | №2 от 14.07.2014
38 | ООО"Эффект ТК" | выключатель -0,4кВ | РПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:13 2014.07.14 | 13:40 2014.07.14 | 13:40 2014.07.14 | 02:37 | 0.25 | Журнал заявок | №4 от 14.07.2014
39 | ООО"Эффект ТК" | Линия ф.17ПС"Сосновка"-ТП-9 | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТП | 10:30 2014.07.16 | 11:45 2014.07.16 | 11:45 2014.07.16 | 01:15 | 0.63 | Журнал заявок | №6 от 16.07.2014
40 | ООО "Эффект ТК" | Линия ф.36 ПС"Новоградская"-КТП-630 | ВКЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ТП | 13 ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 ТП | 12:00 2014.07.16 | 16:05 2014.07.16 | 16:05 2014.07.16 | 04:05 | 3.5 | Журнал заявок | №8 от 16.07.2014
41 | ООО"Эффект ТК" | Линия ф.36 ПС"Новоградская" | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ТП | 13 ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 ТП | 13:15 2014.07.17 | 18:30 2014.07.14 | 18:30 2014.07.14 | 05:15 | 3.5 | Журнал заявок | №2 от 17.07.2014
42 | ООО"Эффект ТК" | Линия ф.3 ПС"Шершнневская"-КТП-3 | ВКЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТП | 21:05 2014.07.19 | 22:13 2014.07.19 | 22:13 2014.07.19 | 01:08 | 0.16 | Журнал заявок | №10 от 19.07.2014
43 | ООО "Эффект ТК" | Линия ф.3 ПС"Шершнневская"-КТП-3 | ВКЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТП | 09:00 2014.07.20 | 13:50 2014.07.20 | 13:50 2014.07.20 | 04:50 | 0.16 | Журнал заявок | №3 от 20.07.2014
44 | ООО"Эффект ТК" | Выключатель ф.3 ПС"Шершневская" - СНТ | ВКЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ТП | 15 ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 ТП | 14:40 2014.07.20 | 18:44 2014.07.20 | 18:44 2014.07.20 | 04:04 | 1.5 | Журнал заявок | №4 от 20.07.2014
45 | ООО"Эффект ТК" | Линия 3-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:15 2014.07.20 | 01:25 2014.07.20 | 01:25 2014.07.20 | 01:10 | 0.1 | Журнал заявок | №6 от 20.07.2014
46 | ООО "Эффект ТК" | Линия ТП -506-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 10:00 2014.07.21 | 15:40 2014.07.21 | 15:40 2014.07.21 | 05:40 | 0.08 | Журнал заявок | №6 от 21.07.2014
47 | ООО"Эффект ТК" | Линия 17-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 10:00 2014.07.24 | 15:40 2014.07.24 | 15:40 2014.07.24 | 05:40 | 0.08 | Журнал заявок | №6 от 24.07.2014
48 | ООО"Эффект ТК" | Линия ф.3 "СНТ Электрометаллург" | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 18:00 2014.08.04 | 22:00 2014.08.04 | 22:00 2014.08.04 | 04:00 | 0.05 | Журнал заявок | №8 от 04.08.2014
49 | ООО "Эффект ТК" | ПС "Новоградская" ф.36 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:38 2014.08.06 | 17:00 2014.08.05 | 17:00 2014.08.05 | 02:22 | 0.4 | Журнал заявок | №15 от 06.08.2014
50 | ООО"Эффект ТК" | ТМ-1000-3,4 ТП-4 | ТМ | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:36 2014.08.08 | 03:41 2014.08.08 | 03:41 2014.08.01 | 01:05 | 1 | Журнал заявок | №9 от 08.08.2014
51 | ООО"Эффект ТК" | Линия КТПНС-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 11:41 2014.08.23 | 14:00 2014.08.23 | 14:00 2014.08.23 | 02:19 | 1.08 | Журнал заявок | №6 от 23.08.2014
52 | ООО "Эффект ТК" | Линия КТПНС-1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 10:50 2014.08.25 | 22:45 2014.08.25 | 22:45 2014.08.25 | 11:55 | 1.08 | Журнал заявок | №12 от 25.08.2014
53 | ООО"Эффект ТК" | Линия 4-3.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13:20 2014.08.25 | 13:50 2014.08.25 | 13:50 2014.08.25 | 00:30 | 0.51 | Журнал заявок | №28 от 25.08.2014
54 | ООО"Эффект ТК" | Линия РП-Мясокомбинат -8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:50 2014.08.26 | 12:45 2014.08.26 | 12:45 2014.08.26 | 01:50 | 1.08 | Журнал заявок | №1 от 26.08.2014
55 | ООО "Эффект ТК" | Линия ТП-45 - 3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:22 2014.08.26 | 12:25 2014.08.26 | 12:25 2014.08.26 | 01:03 | 0.81 | Журнал заявок | №4 от 26.08.2014
56 | ООО"Эффект ТК" | Линия ТП-1 - 1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12:30 2014.08.26 | 14:45 2014.08.26 | 14:45 2014.08.26 | 02:45 | 0.6 | Журнал заявок | №7 от 26.08.2014
57 | ООО"Эффект ТК" | Линия 506-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:40 2014.08.30 | 15:00 2014.08.30 | 15:00 2014.08.30 | 06:05 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 30.08.2014
58 | ООО "Эффект ТК" | Линия "Холодильник"-25.26 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:20 2014.08.30 | 14:45 2014.08.30 | 14:45 2014.08.30 | 01:25 | 0.81 | Журнал заявок | №2 от 30.08.2014
59 | ООО"Эффект ТК" | Линия КТП-5-1 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:40 2014.08.30 | 16.35. 2014.08.30 | 16:35. 2014.08.30 | 06:55 | 0.015 | Журнал заявок | №2 от 29.08.2014
60 | ООО"Эффект ТК" | Линия 36-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 15:40 2014.08.30 | 21:25 2014.08.30 | 21:25 2014.08.30 | 05:45 | 3.72 | Журнал заявок | №9 от 30.08.2014
61 | ООО "Эффект ТК" | КЛ-6кВ | КЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 08:30 2014.09.01 | 11:00 2014.09.01 | 11:00 2014.09.01 | 02:05 | 1.176 | Журнал заявок | №1 от 01.09.2014
62 | ООО"Эффект ТК" | Линия 01-01-07 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:00 2014.09.01 | 16:43 2014.09.01 | 16:43 2014.09.01 | 01:43 | 0.084 | Журнал заявок | №8 от 01.09.2014
63 | ООО"Эффект ТК" | Линия 01-01-09 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 2014.09.01 | 16:20 2014.09.01 | 16:20 2014.09.01 | 00:20 | 0.021 | Журнал заявок | №14 от 01.09.2014
64 | ООО "Эффект ТК" | Линия 05-02-04 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 2014.09.03 | 16:30 2014.09.03 | 16:30 2014.09.03 | 00:30 | 0.021 | Журнал заявок | №9 от 03.09.2014
65 | ООО"Эффект ТК" | Линия 44-02-11 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:20 2014.09.04 | 11:00 2014.09.04 | 11:00 2014.09.04 | 00:40 | 0.168 | Журнал заявок | №2 от 04.09.2014
66 | ООО"Эффект ТК" | Линия 01-01-12 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2014.09.06 | 15:45 2014.09.06 | 15:45 2014.09.06 | 06:45 | 0.021 | Журнал заявок | №1 от 06.09.2014
67 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2639-1-2, 2-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2014.09.07 | 13:00 2014.09.07 | 13:00 2014.09.07 | 03:15 | 0.021 | Журнал заявок | №2 от 07.09.2014
68 | ООО"Эффект ТК" | Линия 36-4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:25 2014.09.07 | 10:51 2014.09.07 | 10:51 2014.09.07 | 00:26 | 0.021 | Журнал заявок | №6 от 07.09.2014
69 | ООО"Эффект ТК" | Линия 44 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 16:00 2014.09.07 | 17:00 2014.09.07 | 17:00 2014.09.07 | 01:00 | 0.735 | Журнал заявок | №10 от 07.09.2014
70 | ООО "Эффект ТК" | ТМ-1000-3,4 ТП-4 | ТМ | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:36 2014.09.08 | 03:41 2014.09.08 | 03:41 2014.09.08 | 01:05 | 1 | Журнал заявок | №9 от 08.09.2014
71 | ООО"Эффект ТК" | Линия КТП-"Водрем" | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:30 2014.09.11 | 09:45 2014.09.11 | 09:45 2014.09.11 | 01:15 | 0.15 | Журнал заявок | № 3 от 11.09.2014
72 | ООО"Эффект ТК" | Линия КТПНС- "Есаулка" | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23:06 2014.09.11 | 03:40 2014.09.11 | 03:40 2014.09.11 | 04:34 | 0.09 | Журнал заявок | № 33 от 11.09.2014
73 | ООО "Эффект ТК" | линия 3 - 2108км | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:10 2014.09.12 | 15:35 2014.09.12 | 18:00 2014.09.12 | 02:50 | 0.015 | Журнал заявок | № 13 от 12.09.2014
74 | ООО"Эффект ТК" | Линия 506-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:50 2014.09.14 | 0:30. 2014.09.14 | 00:30 2014.09.14 | 02:40 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 14.09.2014
75 | ООО"Эффект ТК" | Линия "Холодильник"-25.26 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2014.09.15 | 10:10. 2014.09.15 | 10:10 2014.09.15 | 00:25 | 0.8 | Журнал заявок | №2 от 15.09.2014
76 | ООО "Эффект ТК" | Линия 44-02-08 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 2014.09.25 | 10:00 2014.09.25 | 10:00 2014.09.25 | 01:00 | 0.022 | Журнал заявок | №2 от 25.09.2014
77 | ООО"Эффект ТК" | Линия 44-01-07 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:45 2014.09.28 | 21:35 2014.09.28 | 11:05 2014.09.28 | 00:50 | 0.044 | Журнал заявок | №3 от 28.09.2014
78 | ООО"Эффект ТК" | Линия 05-01-14 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:04 2014.09.30 | 17:07 2014.09.30 | 17:07 2014.09.30 | 08:57 | 0.022 | Журнал заявок | №4 от 30.09.2014
79 | ООО "Эффект ТК" | Линия 03-02-11 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:00 2014.09.30 | 17:07 2014.09.30 | 17:07 2014.09.30 | 01:07 | 0.022 | Журнал заявок | №13 от 30.09.2014
80 | ООО"Эффект ТК" | ВМ-10 РП-88-2639 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17:33 2014.11.06 | 20:00 2014.11.06 | 20:00 2014.11.04 | 02:27 | 18 | Журнал заявок | №7от 06.11.2014
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
2 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
3 «0» для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, «1» — не подпадающих.
4 «1» ставится, когда АПВ успешное, а «0» — не успешное.
5 «1» ставится, когда АВР успешен, «0» — не успешен.
6 Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Директор | [9 empty] | А.В. Меньшаков | [10 empty] | 0
(должность) | [9 empty] | (Ф.И.О.) | [10 empty] | (подпись)

## Форма 8.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.2 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной
электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения
электроснабжения потребителей
ООО "Эффект ТК"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
п/п
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), |  | 3626
МВт*час.
Директор |  | А.В. Меньшаков
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## Форма 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ООО "Эффект ТК"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | 434
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | 434
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 135
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | 16.8998
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | 4.1336
потребителей (Пsaidi), шт.
Директор |  | А.В. Меньшаков
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись