Данные предоставлены за 2013 г.

Информация  о  балансе электрической энергии:

|  | Наименование | НН | СН | ВН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети, используемый для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации; тыс кВт*ч | 7 936,388 | 19914,717 |  |
| 2 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; тыс кВт*ч | 6 512,858 | 11 177,594 |  |
| 3 | Объем потерь электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; тыс кВт*ч | 1 423,530 17,9% | 800,735 4% |  |
| 4 | Нормативные потери электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; тыс кВт*ч | 6 109,6 | 3 470,4 |  |
| 5 | О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; тыс кВт*ч | 1 423,530 | 900,735 |  |
| 6. | Затраты на оплату потерь, тыс.руб (с НДС) | 4 544,8 |
| 7 | Нормативные потери на 2013 год (Постановление ГК «ЕТО Челябинской обл.» № 57/47 от 27.12.2012г.) | 9640,0 |